III.

Návrh

ZÁKON

ze dne………2011,

kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 574/2006 Sb., zákona č. 393/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 299/2011 Sb. a zákona č. …../2011 Sb., se mění takto:

- Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES ze dne 16. prosince 2002 o energetické náročnosti budov.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.

Směrnice Evropského parlamentu  a Rady 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov.“.

CELEX 32010L0031

- V § 2 odst. 1 písmena f) až h) znějí:

„f) energetickou náročností budovy vypočtené množství energie nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s  užíváním budovy, zejména na vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení,

g) kotlem zařízení, v němž se využíváním energie z paliv nebo jiných druhů energie získává pouze tepelná energie, která se předává teplonosné látce,

h) klimatizačním systémem zařízení pro úpravu teploty, vlhkosti, čistoty a proudění vzduchu ve vnitřním prostředí včetně zařízení pro distribuci tepla, chladu a vzduchu, která jsou součástí budovy,“.

CELEX: 32010L0031

- V § 2 odst. 1 písm. i) se slova „který se člení na ústřední vytápění, bytové individuální vytápění a lokální vytápění,“ zrušují.

- V § 2 odst. 1 písmena j) a k) znějí:

„j) ústředním vytápěním nebo chlazením vytápění nebo chlazení, kde zdroj tepla nebo chladu je umístěn mimo vytápěné nebo chlazené prostory a slouží pro vytápění nebo chlazení více bytových či nebytových prostor,

k) jmenovitým výkonem nejvyšší tepelný výkon, vyjádřený v kW, uvedený výrobcem, kterého lze dosáhnout při trvalém provozu a při účinnosti uvedené výrobcem,“.

CELEX: 32010L0031

- V § 2 odst. 1 písmena m) a n) znějí:

„m) průkazem energetické náročnosti budovy dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo části budovy,

n) energetickým auditem soubor činností, jejichž výsledkem je písemná zpráva o energetickém auditu  obsahující informace o  stávající nebo předpokládané úrovni využívání energie v budovách, v energetickém hospodářství, v průmyslovém postupu a energetických službách s popisem a  stanovením  technicky, ekologicky a ekonomicky efektivních návrhů na zvýšení úspor energie nebo zvýšení energetické účinnosti včetně doporučení k realizaci,“.

CELEX 32010L0031

- V § 2 odst. 1 se vkládá nové písmeno o), které zní:

„o) energetickým posudkem soubor činností, jejichž výsledkem je písemná zpráva o energetickém posudku obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a vyhodnocení,“.

Dosavadní písmena o) až r) se označují jako písmena p) až s).

CELEX: 32010L0031

- V § 2 odst. 1 písmena p) až s) znějí:

„p) budovou nadzemní stavba včetně její podzemní části, prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí, v níž se používá energie k úpravě vnitřního prostředí; za budovu se může považovat budova jako celek nebo její funkčně či druhově odlišená část, která byla navržena nebo upravena pro samostatné užívání,

q) celkovou energeticky vztažnou plochou vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy,

r) větší změnou dokončené budovy změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy,

s) obálkou budovy soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy nebo zóny, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina, vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru, sousední nevytápěné budově nebo sousední zóně budovy vytápěné na nižší vnitřní návrhovou teplotu.“.

CELEX: 32010L0031

- V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena t) až v), která znějí:

„t) technickým systémem budovy zařízení určené k vytápění, chlazení, větrání, úpravě vlhkosti vzduchu, přípravě teplé vody, osvětlení budovy nebo její ucelené části nebo pro kombinaci těchto účelů,

u) nákladově optimální úrovní úroveň požadavků na energetickou náročnost budov nebo jejich prvků, která vede k nejnižším nákladům na investice v oblasti energií, na údržbu, provoz a likvidaci v průběhu odhadovaného ekonomického životního cyklu; uvažují se také přínosy z úspor energie a zbytková hodnota na konci odhadovaného ekonomického životního cyklu,

v) budovou s téměř nulovou spotřebou energie budova s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů.“.

CELEX: 32010L0031

- V § 4 odst. 1 se za slovo „Prahy“ doplňují slova „nebo obce“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Územní energetická koncepce je neopomenutelným podkladem pro územně plánovací dokumentaci.“.

- V § 4 odst. 2 se slovo „pořizuje“ nahrazuje slovy „je povinen pořídit“ a  věta druhá se zrušuje.

- V § 4 odstavec 3 zní:

„(3) Územní energetickou koncepci může pořídit pro svůj územní obvod nebo jeho část v přenesené působnosti obecní úřad, pokud se nejedná o povinnost podle odstavce 2. Územní energetická koncepce pořízená obecním úřadem musí být v souladu s územní energetickou koncepcí pořízenou krajským úřadem.“.

- V § 4 odst. 4 se za slovo „potřeby“ vkládají slova „ , podle odstavce 7,“.

- V § 5 odst. 1 se slova „dokument vyjadřující cíle v oblasti“ nahrazují slovy „program na podporu“ a slovo „jejích“ se zrušuje.

- V § 5 odst. 4 se  na konci textu písmene a) doplňují slova „včetně rozvoje budov s téměř nulovou spotřebou energie“.

CELEX: 32010L0031

- V § 5 odst. 4 se  na konci textu písmene j) doplňují slova „a energetických posudků“.

CELEX: 32010L0031

- § 6 až 7 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 4, 4b, 4d, 5, 5a, 12 až 16 znějí:

„§ 6

Účinnost užití energie zdrojů a rozvodů energie

(1) Stavebník nebo vlastník výrobny elektřiny nebo tepelné energie2) je povinen u nově zřizovaných výroben a výroben, u nichž se provádí změna dokončené stavby4), zajistit alespoň minimální účinnost užití energie výroben elektřiny nebo tepelné energie stanovenou prováděcím právním předpisem4b).

(2) Stavebník nebo vlastník zařízení na distribuci tepelné energie a vnitřní distribuci tepelné energie2) je povinen u nově zřizovaných zařízení a u zařízení, u nichž se provádí změna dokončené stavby4) na distribuci tepelné energie a vnitřní distribuci tepelné energie, zajistit účinnost užití rozvodů energie a vybavení vnějších rozvodů a vnitřních rozvodů tepelné energie a chladu v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem4d).

(3) Dodavatel vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů je povinen uvést pravdivé, nezkreslené a úplné informace o předpokládaných přínosech a ročních provozních nákladech těchto zařízení a jejich energetickou účinnost v technické dokumentaci  nebo návodu na použití.

(4) Vybraná zařízení vyrábějícím energii z obnovitelných zdrojů jsou kotle a kamna na biomasu, solární fotovoltaické a solární tepelné systémy, mělké geotermální systémy a tepelná čerpadla.

§ 6a

Kontrola provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a klimatizačních systémů

(1) U provozovaných kotlů se jmenovitým výkonem nad 20 kW a příslušných rozvodů tepelné energie je jejich vlastník, společenství vlastníků jednotek5) nebo jimi písemně pověřený provozovatel povinen

a) zajistit pravidelnou kontrolu těchto kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie, jejíž součástí je písemná zpráva o kontrole provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie, podle prováděcího právního předpisu,

b) předložit na vyžádání zprávy o kontrole provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie ministerstvu nebo Státní energetické inspekci,

c) oznámit ministerstvu provedení kontroly osobou podle odstavce 3 písm. d) a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Evropské unie.

(2) U provozovaných klimatizačních systémů se jmenovitým chladícím výkonem vyšším než 12 kW je jeho vlastník, společenství vlastníků jednotek nebo jimi písemně pověřený provozovatel povinen

a) zajistit pravidelnou kontrolu tohoto klimatizačního systému, jejíž součástí je písemná zpráva o kontrole klimatizačního systému, podle prováděcího právního předpisu,

b) předložit na vyžádání zprávy o kontrole klimatizačního systému ministerstvu nebo Státní energetické inspekci,

c) oznámit ministerstvu provedení kontroly osobou podle odstavce 3 písm. d) a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Evropské unie.

(3) Při kontrole provozovaných kotlů, tepelných rozvodů a klimatizačních systémů a při zpracování zpráv o těchto kontrolách musejí být splněny tyto podmínky:

a) kontrolu provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie, které nejsou předmětem licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie podle zvláštního právního předpisu2) může provádět pouze příslušný energetický specialista podle § 10 odst. 1 písm. c) nebo osoba podle písmene d),

b) kontrolu provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie, které jsou předmětem licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie podle zvláštního právního předpisu2),  provádí držitel této licence na výrobu tepla a držitel licence na rozvod tepla podle prováděcího právního předpisu,

c) kontrolu klimatizačních systémů může provádět pouze příslušný energetický specialista podle § 10 odst. 1 písm. d) nebo osoba podle písmene d),

d) kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a kontroly klimatizačních systémů včetně zpracování příslušné zprávy může provést a zpracovat také osoba usazena v jiném členském státě Evropské unie, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Evropské unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního předpisu5a),

e) zprávy o kontrolách provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie podle odstavce 1 a klimatizačních systémů podle odstavce 2 musejí být zpracovány objektivně, nestranně, pravdivě a úplně.

(4) Povinnost podle odstavce 1 a 2 se nevztahuje na kotle a vnitřní rozvody tepelné energie a klimatizační systémy umístěné v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost. Na kotle a vnitřní rozvody tepelné energie a klimatizační systémy umístěné v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci se poskytuje poradenství podle § 5 odst. 4 písm. g).

(5) Rozsah, četnost a způsob provádění kontroly, vzor a obsah zprávy o kontrolách provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a kontrolách klimatizačních systémů stanoví prováděcí právní předpis.

§ 7

Snižování energetické náročnosti budov

(1)  Stavebník je povinen při výstavbě nové budovy

a) zajistit splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni podle prováděcího právního předpisu12),

b) zajistit od 1. ledna 2019 splnění požadavků na energetickou náročnost budovy zajištující výstavbu budovy s téměř nulovou spotřebou energie podle prováděcího právního předpisu12), jejímž vlastníkem bude Česká republika nebo územní samosprávný celek a která bude užívána orgány státní správy, orgány územní samosprávy, zařízeními zřízenými územní samosprávou nebo státem (dále jen „orgán veřejné moci“); tato povinnost je splněna, pokud stavebník budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou

1. větší než 1 500 m2 od 1. ledna 2016,

2. větší než 350 m2 od 1. ledna 2017,

3. v ostatních případech od 1. ledna 2018,

doloží kladné závazné stanovisko dotčeného orgánu podle § 13; kladné závazné stanovisko je součástí dokumentace k žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby podle zvláštního právního předpisu13),

c) zajistit od 1. ledna 2021 splnění požadavků na energetickou náročnost budovy zajištující výstavbu budovy s téměř nulovou spotřebou energie podle prováděcího právního předpisu12); tato povinnost je splněna, pokud stavebník budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou

1. větší než 1 500 m2 od 1. ledna 2018,

2. větší než 350 m2 od 1. ledna 2019,

3. v ostatních případech od 1. ledna 2020,

doloží kladné závazné stanovisko dotčeného orgánu podle § 13; kladné závazné stanovisko je součástí  dokumentace k žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby podle zvláštního právního předpisu13),

d) zajistit posouzení proveditelnosti vysoce účinných alternativních systémů dodávek energie podle prováděcího právního předpisu12); posouzení proveditelnosti vysoce účinných alternativních systémů dodávek energie je součástí průkazu energetické náročnosti budovy.

(2) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je při větší změně dokončené budovy povinen

a) zajistit splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni pro budovu nebo pro měněné stavební prvky obálky budovy a měněné technické systémy podle prováděcího právního předpisu12),

b) zajistit posouzení proveditelnosti vysoce účinných alternativních systémů dodávek energie podle prováděcího právního předpisu12); posouzení proveditelnosti vysoce účinných alternativních systémů dodávek energie je součástí průkazu energetické náročnosti budovy,

c) zajistit stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy podle prováděcího právního předpisu12); stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy je součástí průkazu energetické náročnosti budovy.

(3) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je při  jiné než větší změně dokončené budovy povinen zajistit splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni pro měněné stavební prvky obálky budovy nebo měněné technické systémy podle prováděcího právního předpisu12).

(4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo jimi písemně pověřený provozovatel budovy je dále povinen

a) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem14); konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů,

b) zajistit v případě instalace vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů v budově, aby tuto instalaci provedly pouze osoby podle § 10d; zajištění se prokazuje předložením kopie daňových dokladů, týkajících se příslušné instalace a kopie  oprávnění podle § 10f,

c) při užívání budov zajistit nepřekročení měrných ukazatelů spotřeby tepla pro vytápění, chlazení a pro přípravu teplé vody stanovených prováděcím právním předpisem14),

d) se řídit pravidly pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody stanovenými prováděcím právním předpisem14),

e) u budov užívaných orgány státní správy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 zařadit do 2 let od nabytí účinnosti tohoto zákona tyto budovy do Systému monitoringu spotřeby energie podle pokynu ministerstva uveřejněného na jeho internetových stránkách.

(5) Požadavky na energetickou náročnost budovy podle odstavců 1 a 2 nemusí být splněny

- u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2,

- u budov úředně chráněných jako součást vymezeného prostředí nebo u budov se zvláštní historickou hodnotou15), pokud by splnění některých požadavků na energetickou náročnost výrazně změnilo jejich původní charakter nebo vzhled; to stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek doloží zprávou o energetickém auditu,

- u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely,

- u stavby pro rodinnou rekreaci16),

- u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok,

- při větší změně dokončené budovy v případě, že stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek prokáže zprávou o energetickém auditu, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její provozní účely.

(6) Pravidla pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody se nevztahují na dodávky uskutečňované

a) v rodinných domech a stavbách pro rodinou rekreaci,

b) pro nebytové prostory za podmínky nepřekročení limitů stanovených prováděcím právním předpisem a neohrožení zdraví a majetku,

c) pro byty ve vlastnictví společenství vlastníku jednotek, pokud alespoň  tříčtvrtinová většina hlasů vlastníků jednotek přítomných na shromáždění vyjádří souhlas s odlišnými pravidly, za podmínky nepřekročení limitů stanovených prováděcím právním předpisem14) a neohrožení zdraví a majetku.

- (7) Nákladově optimální úroveň požadavků na energetickou náročnost budovy pro nové budovy, větší změny dokončených budov, pro jiné než větší změny dokončených budov, pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie, harmonogram jejich uplatňování a metodu výpočtu energetické náročnosti budovy stanoví prováděcí právní předpis.

- (8) Rozsah vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům, měrné ukazatele tepla pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody, pravidla pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody stanoví prováděcí právní předpis.

_______________________

4)Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4b) Vyhláška č. 349/2010 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.

4d) Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu.

5)Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.

5a) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

12) Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov.

13) Vyhláška č. 195/2007 Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení.

14) Vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům.

15)Zákon č, 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

16) Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.“.

CELEX: 32010l0031,32009L0028

Dosavadní poznámky č. 5b, 6, 6a a 6b se zrušují.

- Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č.  17 a 18 zní:

„§ 7a

Průkaz energetické náročnosti budovy

(1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo jimi písemně pověřený provozovatel budovy je povinen

a) zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti budov (dále jen „průkaz") při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov,

b) zajistit zpracování průkazu u budovy užívané orgánem veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2,

c) zajistit zpracování průkazu pro užívané bytové  nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m2 do 2 let od nabytí účinnosti tohoto zákona, pro budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1000 m2 do 4 let od nabytí účinnosti tohoto zákona, pro budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 do 6 let od nabytí účinnosti tohoto zákona a pro ostatní budovy do 8 let od nabytí účinnosti tohoto zákona,

d) zajistit zpracování průkazu při prodeji nebo pronájmu budovy nebo její části v případě, že se nejedná o povinnost vyplývající z písm. a) nebo pokud povinná osoba nemá platný průkaz; v případě prodeje nebo pronájmu části budovy může povinnost zpracování průkazu zajistit vlastník části budovy pouze pro tuto část budovy,

e) oznámit ministerstvu zpracování průkazu osobou podle odstavce 2 písm. i) a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Evropské unie,

f) u budovy užívané orgánem veřejné moci v případě, že pro ni nastala povinnost zajistit zpracování průkazu podle odstavce 1 písm. a) až c), umístit průkaz v budově podle prováděcího právního předpisu12),

g) při prodeji nebo pronájmu budovy nebo její části předložit možnému kupujícímu nebo nájemci průkaz nebo jeho kopii před uzavřením smluv týkajících se koupě nebo nájmu budovy nebo její části,

h) při prodeji nebo pronájmu budovy nebo její části zajistit, aby ukazatele energetické náročnosti budovy uvedené v průkazu byly uvedeny v informačních a reklamních materiálech, týkajících se této budovy,

i) předkládat na vyžádání průkazy ministerstvu nebo Státní energetické inspekci.

(2) Podmínky vztahující se k průkazu

- průkaz podle odstavce 1 písm. a) musí být součástí dokumentace17) při prokazování dodržení technických požadavků na stavby18),

b) průkaz nebo jeho kopie podle odstavce 1 písm. d) a g) musí být součástí nájemní nebo kupní smlouvy,

c) součástí průkazu pro případy uvedené v § 9a odst. 1 písm. a) a § 9a odst. 2 písm. a) a b)  je také zpráva o energetickém posudku,

d) průkaz musí být zpracován objektivně, pravdivě a úplně,

e) průkaz platí 10 let od data vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro které byl zpracován,

f) průkaz je zpracován pro celou budovu nebo  její část,

h) průkaz může zpracovávat pouze příslušný energetický specialista podle § 10 odst. 1 písm. b) nebo osoba podle písmene i),

i) průkaz může zpracovat také osoba usazena v jiném členském státě Evropské unie, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Evropské unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního předpisu5a).

(3) Vzor a obsah průkazu, způsob jeho zpracování a umístění stanoví prováděcí právní předpis.

_______________

17)  Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby.

18)  Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.“.

CELEX: 32010l0031

- V § 8 odst. 1 se slovo „a“ nahrazuje slovy „ nebo prováděcí právní předpis;“.

- V § 8 odst. 2 písm. a) a § 8 odst. 4 písm. a) se za slovo „list“ vkládají slova „v českém jazyce“.

- § 9 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 6f zní:

„§ 9

# Energetický audit

(1) Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo energetického hospodářství je povinen zpracovat pro budovu nebo energetické hospodářství energetický audit v případě, že

a) budova nebo energetické hospodářství mají celkovou průměrnou roční spotřebu energie za poslední dva kalendářní roky vyšší než je hodnota spotřeby energie stanovená prováděcím právním předpisem6f),

b) splnění některých požadavků na energetickou náročnost budov úředně chráněných jako součást vymezeného prostředí nebo u budov se zvláštní historickou hodnotou15) by výrazně změnilo jejich původní charakter nebo vzhled,

c) u větší změny dokončené budovy nejsou splněny požadavky na energetickou náročnost budovy podle § 7 odst. 5 písm. f).

(2) Podmínky vztahující se k energetickému auditu

a)  energetický audit musí být zpracován objektivně, pravdivě a úplně,

b) zpráva o energetickém auditu platí 5 let od data vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy nebo energetického hospodářství, pro které byla zpracována,

c) energetický audit může zpracovávat pouze příslušný energetický specialista podle § 10 odst. 1 písm. a) nebo osoba podle § 9 odst. 2 písm. d),

d) energetický audit může zpracovat také osoba usazena v jiném členském státě Evropské unie, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Evropské unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního předpisu5a).

(3) Další povinnosti vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo energetického hospodářství nebo jimi písemně pověřeného provozovatele budovy v případě, že pro ně nastala povinnost zpracovat audit podle odstavce 1, jsou

a) předložit na vyžádání zprávu o energetickém auditu ministerstvu nebo Státní energetické inspekci,

b) splnit opatření nebo část opatření vyplývající ze  zprávy o energetickém auditu ve lhůtě stanovené v rozhodnutí Státní energetické inspekce v případě, že se jedná o organizační složky státu, krajů a obcí a příspěvkové organizace,

c) oznámit ministerstvu provedení energetického auditu osobou podle odstavce 2 písm. d) a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Evropské unie.

(4) Povinnost zpracovat energetický audit se nevztahuje na

a) stávající energetické hospodářství v případě, že zařízení na výrobu elektřiny a tepelné energie, na přenos elektřiny a distribuci elektřiny a na rozvod tepelné energie odpovídající požadavkům na účinnost užití energie podle prováděcího právního předpisu4b), 4d),

b) dokončené budovy, jejichž měrná spotřeba tepla při vytápění odpovídá požadavkům stanoveným prováděcím právním předpisem14).

(5) Vzor a obsah zprávy o energetickém auditu, způsob zpracování energetického auditu a jeho rozsah stanoví prováděcí právní předpis6f).

________________

6f) Vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu.“.

CELEX: 32010l0031

- Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu zní:

„ § 9a

Energetický posudek

(1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo energetického hospodářství nebo jimi písemně pověřený provozovatel zajistí energetický posudek pro

a) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným výkonem vyšším než 200 kW; zpráva o energetickém posudku  je součástí průkazu podle § 7a odst. 2 písm. c),

b) posouzení proveditelnosti zavedení výroby elektřiny u energetického hospodářství s celkovým tepelným výkonem vyšším než 5 MW a je předložena dokumentace stavby podle zvláštního právního předpisu4),17) pro budování nového zdroje energie nebo pro změnu dokončených staveb u zdrojů energie již vybudovaných,

c) posouzení proveditelnosti zavedení dodávky tepla u energetického hospodářství s celkovým elektrickým výkonem vyšším než 10 MW a je předložena dokumentace stavby podle zvláštního právního předpisu4),17) pro budování nového zdroje energie nebo pro změnu dokončených staveb u zdrojů energie již vybudovaných. U energetického hospodářství, které užívá plynové turbíny, se tato povinnost vztahuje na celkový elektrický výkon  vyšší než 2 MW, u  spalovacích motorů se tato povinnost vztahuje na celkový elektrický výkon vyšší než 0,8 MW.

(2) Energetický posudek může být zpracován na základě rozhodnutí vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo energetického hospodářství nebo jimi písemně pověřeného provozovatele  také pro

a) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným výkonem nižším než 200 kW; v případě, že je energetický posudek zpracován, je zpráva o energetickém posudku součástí průkazu,

b) pro doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy při větší změně dokončené budovy; v případě, že je energetický posudek zpracován, je zpráva o energetickém posudku součástí průkazu,

c) vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných v rámci dotačních programů, týkající se snižování energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla vyžaduje-li to daný dotační program,

d) podklad pro výběrová řízení v oblasti zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů vyžaduje-li to dané výběrové řízení,

e) vyhodnocení provedených opatření navržených ve zprávě o energetickém auditu.

(3) Podmínky vztahující se k energetickému posudku

a) energetický posudek musí být zpracován objektivně, pravdivě a úplně,

b) energetický posudek může zpracovávat pouze příslušný energetický specialista podle § 10 odst. 1 písm. b) nebo osoba podle § 9a odst. 3 písm. c),

c) energetický posudek může zpracovat také osoba usazena v jiném členském státě Evropské unie, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Evropské unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního předpisu5a).

(4) Další povinnosti vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo energetického hospodářství nebo jimi písemně pověřeného provozovatele budovy jsou

a) oznámit ministerstvu zpracování energetického posudku osobou podle odstavce 3 písm. c) a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Evropské unie,

b) na vyžádání předložit zprávu o energetickém posudku ministerstvu nebo Státní energetické inspekci.

(5) Vzor a obsah zprávy o energetickém posudku, způsob zpracování energetického posudku a jeho rozsah stanoví prováděcí právní předpis.“.

CELEX: 32010l0031

- § 10 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 6g  a 7 zní:

„ § 10

Energetický specialista

(1) Energetickým specialistou je fyzická osoba, která je držitelem oprávnění uděleného ministerstvem  k

- zpracování energetického auditu a energetického posudku,

- zpracování průkazu energetické náročnosti budovy,

- provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie, nebo

- provádění kontroly klimatizačních systémů.

(2) Podmínky pro udělení oprávnění podle odstavce 1 jsou

a) podání žádosti o udělení oprávnění ministerstvu podle odstavce 6,

b) složení odborné zkoušky, které se prokazuje protokolem o výsledku zkoušky podle § 10a,

c) způsobilost k právním úkonům6g),

d) bezúhonnost, která se prokazuje podle odstavce. 3,

e) odborná způsobilost, která se prokazuje podle odstavce 4.

(3) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně. Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů. Ministerstvo si za účelem prokázání bezúhonnosti žadatele vyžádá podle zvláštního právního předpisu7)  způsobem umožňující dálkový přístup výpis z evidence Rejstříku trestů. Fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, dokládá bezúhonnost výpisem z evidence obdobné Rejstříku trestů vydaným státem, jehož je fyzická osoba občanem, jakož i doklady vydanými státy, ve kterých se déle než 3 měsíce nepřetržitě zdržovala v předcházejících 3 letech. Výpisy dokladující bezúhonnost nesmí být starší 3 měsíců.

(4) Odbornou způsobilostí se pro účely tohoto zákona považuje vysokoškolské vzdělání  získané studiem v bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních programech v oblasti technických věd a jejich oborech energetiky nebo stavebnictví a 3 roky praxe v oboru nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblastech vzdělání technického směru v  oboru energetiky nebo stavebnictví a 6 roků praxe v oboru  nebo vyšší odborné vzdělání v oblastech technického směru v  oboru energetiky nebo stavebnictví a 5 let praxe v oboru.

(5) Žádost o udělení oprávnění  obsahuje vyjma náležitostí stanovených správním řádem

- kopie dokladů prokazujících odbornou způsobilost,

- kopie dokladů prokazujících způsobilost k právním úkonům.

(6) Energetický specialista je povinen

a) předat zprávu o kontrole provozovaného kotle a rozvodu tepelné energie a zprávu o kontrole klimatizačního systému, průkaz, zprávu o energetickém auditu a zprávu o energetickém posudku vlastníkovi budovy, společenství vlastníků jednotek nebo jimi pověřenému provozovateli budovy nebo nájemci celé budovy,

b) zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se fyzické nebo právnické osoby, o kterých se dozvěděl v souvislosti s prováděním činností podle § 6a, 7a, 9 a 9a. Získané skutečnosti nesmí použít ke svému prospěchu nebo k prospěchu nebo újmě třetí osoby. Zprostit energetického specialistu mlčenlivosti může pouze fyzická nebo právnická osoba, která zadala energetickému specialistovi provedení činností podle § 6a, 7a,9 a 9a nebo ministerstvo v případě § 10b nebo stanoví-li tak zvláštní právní předpis,

c) opatřit zprávu o energetickém auditu, zprávu o energetickém posudku, průkaz nebo zprávu o kontrole provozovaného kotle a rozvodu tepelné energie nebo zprávu o kontrole klimatizačního systému vlastnoručním podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem, svým jménem a číslem oprávnění uděleným ministerstvem a datem zpracování; evidenční číslo energetického specialisty nesmí být používáno na jiných než na výše uvedených dokumentech,

d) průběžně vést v elektronické podobě evidenci o provedených činnostech vztahujících se k § 6a, 7a, 9 a 9a a na vyžádání předat údaje z této evidence v elektronické podobě ministerstvu ve formátu, který ministerstvo zveřejní na svých internetových stránkách,

e) předkládat ministerstvu  nebo Státní energetické inspekci na vyžádání požadované dokumenty a informace vztahující se k činnostem podle § 6a, 7a, 9 a 9a a zpracovaným zprávám o kontrolách provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie, k zpracovaným kontrolám klimatizačních systémů, k zpracovaným průkazům a k zpracovaným zprávám o energetickém auditu a zprávám o energetickém posudku, ,

f) v případě, že se jedná o energetického specialistu oprávněného zpracovávat energetický audit a energetický posudek, být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem jeho činnosti, a to tak, aby rozsah pojistného plnění byl úměrný možným škodám, které lze reálně předpokládat; pojištění musí trvat po celou dobu výkonu činnosti,

g) neprovádět činnost podle § 6a, 7a, 9 a 9a, pokud má majetkovou účast ve společnosti nebo družstvu, která je vlastníkem nebo provozovatelem předmětu činnosti, pokud je společníkem společnosti nebo členem družstva, která jsou vlastníkem nebo provozovatelem předmětu činnosti, pokud je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu vlastníka nebo provozovatele předmětu činnosti anebo pokud je v pracovním nebo obdobném vztahu k  vlastníkovi nebo provozovatele předmětu činnosti nebo pokud je osobou blízkou6g) osobám, které mají u fyzických osob nebo v právnických osobách, jež jsou vlastníkem nebo provozovatelem předmětu činnosti, postavení, které by mohlo ovlivnit činnost energetického specialisty,

h) absolvovat přezkušování na základě rozhodnutí ministerstva podle § 10a,

i) na vyžádání ministerstva doložit v úředně ověřené kopii dokumenty prokazující splnění podmínek  podle odstavce 2 písm. e),

j) zpracovávat příslušné dokumenty v souladu s ustanovením § 6a odst. 3 a 5, § 7a odst. 2 a 3, § 9 odst. 2 a 5 a § 9a odst. 3 a 5.

(7) Energetický specialista je dále povinen absolvovat pravidelné průběžné aktualizační odborné vzdělávání podle § 10a (dále jen „průběžné vzdělávání“); součástí této povinnosti je podání žádosti o absolvování průběžného vzdělávání ministerstvu nejpozději 3 měsíce před uplynutím 3 let od termínu udělení oprávnění nebo od termínu absolvování posledního průběžného vzdělávání.

(8) Žádost o průběžné vzdělávání obsahuje kromě náležitostí stanovených správním řádem

- druh oprávnění podle odstavce 1, ke kterému se bude průběžné vzdělávání vztahovat,

- kopie dokladu o posledním absolvování pravidelného průběžného vzdělávání,

- čestné prohlášení o tom, že nedošlo ke změně ve skutečnostech prokazujících odbornou způsobilost, v opačném případě kopie dokladů prokazujících odbornou způsobilost,

- čestné prohlášení o tom, že nedošlo ke změně ve  skutečnostech prokazujících způsobilost k právním úkonům, v opačném případě kopie dokladů prokazujících způsobilost k právním úkonům.

- (9) Vzor žádosti o udělení oprávnění a vzor žádosti o absolvování průběžného vzdělávání stanoví prováděcí právní předpis.

____________

6g) Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

CELEX: 32010l0031

- Za § 10 se vkládají nové § 10a až 10g, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 19 znějí:

„ § 10a

Odborná zkouška, průběžné vzdělávání a přezkušování energetických specialistů

(1) Pravidla odborné zkoušky

a) obsah a rozsah odborné zkoušky je stanoven prováděcím právním předpisem,

b) odborná zkouška se vykoná před zkušební komisí jmenovanou ministerstvem podle pravidel stanovených  prováděcím právním předpisem,

c) zkušební komise vydává protokol o výsledku zkoušky,

d) ministerstvo nepřipustí ke zkoušce uchazeče 6 let od podání žádosti uchazeče v případě, že v žádosti uvedl nepravdivé nebo neúplné informace prokazující jeho odbornou způsobilost; v opakovaném případě uvádění nepravdivých nebo neúplných informací ministerstvo nepřipustí ke zkoušce uchazeče 12 let.

(2) Pravidla průběžného vzdělávání

a) obsah a rozsah průběžného vzdělávání je stanoven prováděcím právním předpisem,

b) průběžné vzdělávání pořádá jedna nebo více organizací (dále jen „organizace“) určená ministerstvem podle pravidel stanovených prováděcím právním předpisem,

c) průběžným vzděláváním se rozumí odborný kurz, který je zpoplatněn cenou, která je po odsouhlasení ministerstvem uvedena na internetových stránkách organizace,

d) průběžné vzdělávání upevňuje, prohlubuje a aktualizuje znalosti odborné podstaty platných právních předpisů upravujících hospodaření energií, energetické náročnosti budov a energetického hospodářství, energetické účinnosti výroben energie včetně výroben energie využívající obnovitelné zdroje energie a druhotné zdroje energie a kombinovanou výrobu elektřiny a tepla,

e) průběžné vzdělávání je ukončeno písemným odborným testem z oblastí uvedených v písmenu d); test se vykonává za účasti člena zkušební komise nebo jiné osoby jmenované ministerstvem,

f) organizace vydává protokol o absolvování průběžného vzdělávání,

g) za nesplnění podmínek průběžného vzdělávání se považuje neúčast energetického specialisty v průběžném vzdělávání, nevyhovující výsledek písemného testu nebo nepodání žádosti o účast v průběžném vzdělávání v řádném termínu.

(3) Při nesplnění podmínek průběžného vzdělávání podle odstavce 2 písm. g) je energetický specialista povinen vykonat na základě výzvy ministerstva přezkoušení před zkušební komisí jmenovanou ministerstvem.

(4) Přezkušování energetických specialistů se provádí na základě

a) nesplnění podmínek průběžného vzdělávání podle odstavce 2 písm. g),

b) rozhodnutí ministerstva na návrh Státní energetické inspekce v případě porušení povinností energetického specialisty.

- Obsah a rozsah odborné zkoušky, obsah a rozsah průběžného vzdělávání a přezkušování, pravidla a jednání zkušební komise a organizace pořádající průběžné vzdělávání stanoví prováděcí právní předpis.

§ 10b

# Vydání a zrušení oprávnění a zápis energetického specialisty do seznamu energetických specialistů

(1) Ministerstvo udělí oprávnění tomu žadateli, který splní podmínky pro udělení oprávnění, a zapíše jej do seznamu energetických specialistů.

(2) Nejsou-li splněny podmínky pro udělení oprávnění, ministerstvo vydá rozhodnutí o zamítnutí žádosti a zašle jej uchazeči. Opakovanou žádost o udělení oprávnění může uchazeč podat po uplynutí 1 roku od doručení rozhodnutí ministerstva o zamítnutí žádosti.

(3) Ministerstvo oprávnění zruší a vyškrtne energetického specialistu ze seznamu energetických specialistů v případě, že energetický specialista

a) poruší povinnosti podle tohoto zákona,

b) nesplní podmínky průběžného vzdělávání podle tohoto zákona,

c) nesplní podmínky pro přezkušování podle tohoto zákona,

d) zemře.

(4) Pravidla a podmínky zahájení, řízení a rozhodnutí ministerstva o zrušení oprávnění

a) o zrušení oprávnění rozhoduje ministerstvo v řízení, které se zahajuje na základě podání doručeného ministerstvu nebo na základě podnětu Státní energetické inspekce nebo z moci úřední,

b) řízení o zrušení oprávnění může být zahájeno do 1 roku ode dne, kdy se ministerstvo dozvědělo o porušení povinností energetického specialisty, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy k tomuto porušení došlo,

c) podkladem pro vydání rozhodnutí o zrušení oprávnění jsou výsledky kontroly provedené Státní energetickou inspekcí nebo protokol o absolvování průběžného vzdělávání nebo nepodání žádosti o průběžné vzdělávání v řádném termínu.

(5) Energetický specialista je po doručení rozhodnutí ministerstva o zrušení oprávnění povinen

- a) okamžitě ukončit činnost,

b) vrátit vydané oprávnění do 14 pracovních dnů ministerstvu.

§ 10c

Seznam energetických specialistů

- V seznamu energetických specialistů se vedou následující údaje

  - číslo osvědčení,

  - jméno, popřípadě jména a příjmení,

  - datum narození,

  - druh oprávnění a datum zápisu, popřípadě datum vyškrtnutí,

  - adresa místa trvalého pobytu,

  - další kontaktní údaje (telefon, fax, elektronická adresa),

  - identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno,

  - obchodní firma nebo jméno a příjmení podnikatele, identifikační číslo osoby, adresa sídla nebo místa podnikání a kontaktní údaje, pokud energetický specialista není osobou samostatně výdělečně činnou.

- Údaje ze seznamu energetických specialistů jsou veřejně přístupné na internetových stránkách ministerstva.

- Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu pro účely zápisu do seznamu energetických specialistů ministerstvo

  - referenční údaje ze základního registru obyvatel,

  - údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

  - údaje z agendového informačního systému cizinců.

- Poskytovanými údaji podle odst. 3 písm. a) jsou

  - jméno, popřípadě jména, příjmení,

  - datum narození,

  - adresa místa pobytu,

  - datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

- Poskytovanými údaji podle odst. 3 písm. b) jsou

  - jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

  - datum narození,

  - rodné číslo,

  - státní občanství,

  - adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,

  - zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

  - datum úmrtí,

  - den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

- Poskytovanými údaji podle odst. 3 písm. c) jsou

  - jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

  - datum narození,

  - rodné číslo,

  - státní občanství,

  - druh a adresa místa pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,

  - zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

  - den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

- Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

- Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

§ 10d

# Osoba oprávněná provádět instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů

(1) Osobou oprávněnou provádět instalace vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů (dále jen „osoba oprávněná provést instalaci“) je fyzická osoba, která je držitelem oprávnění uděleného ministerstvem.

(2) Podmínky pro udělení oprávnění podle odstavce 1 jsou

a) podání žádosti o udělení oprávnění ministerstvu podle odstavce 5,

b) úspěšné absolvování odborného proškolení, které se prokazuje protokolem o absolvování odborného proškolení,

c) bezúhonnost, která se prokazuje podle odstavce 3,

d) odborná způsobilost, která se prokazuje podle odstavce 4.

(3) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně. Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů. Ministerstvo si za účelem prokázání bezúhonnosti žadatele vyžádá podle zvláštního právního předpisu7)  způsobem umožňující dálkový přístup výpis z evidence Rejstříku trestů. Fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, dokládá bezúhonnost výpisem z evidence obdobné Rejstříku trestů vydaným státem, jehož je fyzická osoba občanem, jakož i doklady vydanými státy, ve kterých se déle než 3 měsíce nepřetržitě zdržovala v předcházejících 3 letech. Výpisy dokladující bezúhonnost nesmí být starší 3 měsíců.

(4) Odbornou způsobilostí se pro účely tohoto zákona považuje kvalifikace podle zvláštního právního předpisu19).

(5) Žádost o udělení oprávnění  obsahuje kromě náležitostí stanovených správním řádem

- kopie dokladů prokazujících odbornou způsobilost,

- kopie dokladů prokazující způsobilost k právním úkonům.

(6)  Osoba oprávněná provést instalaci je povinna

a) zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se fyzické nebo právnické osoby, o kterých se dozvěděla v souvislosti s prováděním činnosti podle § 7 odst. 4 písm. b). Získané skutečnosti nesmí použít ke svému prospěchu nebo k prospěchu nebo újmě třetí osoby. Zprostit oprávněnou osobu mlčenlivosti může pouze fyzická nebo právnická osoba, která zadala oprávněné osobě provedení činnosti podle § 7 odst.  písm. b) nebo stanoví-li tak zvláštní zákon,

b) předat kopii oprávnění stavebníkovi, vlastníkovi budovy nebo společenství vlastníků jednotek prokazující oprávnění vykonávat činnosti podle § 7 odst. 4 písm. b) ještě před zahájením  činnosti,

c) předložit ministerstvu  nebo  Státní energetické inspekci na vyžádání požadované doklady k činnostem podle § 7 odst. 4 písm. b),

d) opětovně absolvovat průběžné aktualizační odborné proškolení na základě rozhodnutí ministerstva.

(7) Osoba oprávněná provést instalaci je dále povinna absolvovat průběžné aktualizační odborné proškolení podle § 10e (dále jen „průběžné proškolení“); součástí této povinnosti je podání žádosti o absolvování průběžného proškolení ministerstvu nejpozději 3 měsíce před uplynutím 5 let od termínu udělení oprávnění nebo od termínu absolvování posledního průběžného proškolení.

(8)  Žádost o průběžné proškolení obsahuje

a) kopie dokladu o posledním absolvování průběžného  proškolení,

b) čestné prohlášení o tom, že nedošlo ke změně ve skutečnostech prokazujících odbornou způsobilost, v opačném případě kopie dokladů prokazujících odbornou způsobilost,

c) čestné prohlášení o tom, že nedošlo ke změně ve skutečnostech prokazujících způsobilost k právním úkonům, v opačném případě kopie dokladů prokazujících způsobilost k právním úkonům.

- (9) Vzor žádosti o udělení oprávnění a vzor žádosti o absolvování průběžného proškolení stanoví prováděcí právní předpis.

§ 10e

Odborné proškolení a průběžné proškolení osob oprávněných provést instalaci

(1) Pravidla odborného proškolení a průběžného proškolení

a) obsah a rozsah odborného proškolení a průběžného proškolení je stanoven prováděcím právním předpisem,

b) odborné proškolení a průběžné proškolení pořádá jedna nebo více organizací (dále jen „organizace“) určená ministerstvem na základě návrhu Hospodářské komory České republiky  a podle pravidel stanovených prováděcím právním předpisem,

c) odborným proškolením a průběžným proškolením se rozumí odborný kurz, který je zpoplatněn cenou, která je po odsouhlasení ministerstvem uvedena na internetových stránkách organizace,

d) odborné proškolení a průběžné proškolení upevňuje, prohlubuje a aktualizuje praktické znalosti a zkušenosti v oblasti instalace vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů,

e) odborné proškolení a průběžné proškolení je ukončeno písemným odborným testem a praktickou zkouškou z oblastí uvedených v písmenu d); test a praktická zkouška se vykonává za účasti osoby jmenované ministerstvem,

f) organizace vydává protokol o absolvování odborného proškolení nebo průběžného proškolení,

g) za nesplnění podmínek odborného proškolení nebo průběžného proškolení se považuje neúčast v odborném proškolení nebo průběžném proškolení, nevyhovující výsledek písemného odborného testu a praktické zkoušky a nepodání žádosti o průběžné proškolení v řádném termínu.

- (2) Obsah a rozsah odborného proškolení, obsah a rozsah průběžného proškolení, pravidla a jednání organizace pořádající odborné a průběžné proškolení stanoví prováděcí právní předpis.

§ 10f

Vydání a zrušení oprávnění a zápis osoby oprávněné provést instalaci do seznamu oprávněných osob, které mohou provádět instalaci vybraných zařízení využívajících obnovitelné zdroje

(1) Ministerstvo udělí oprávnění tomu žadateli, který splní podmínky pro udělení oprávnění, a zapíše jej do seznamu oprávněných osob, které mohou provádět instalaci vybraných zařízení využívajících obnovitelné zdroje (dále jen „seznam oprávněných osob).

(2) Nejsou-li splněny podmínky pro udělení oprávnění, ministerstvo vydá rozhodnutí o zamítnutí žádosti a zašle jej uchazeči. Opakovanou žádost o udělení oprávnění může uchazeč podat po uplynutí 1 roku od doručení rozhodnutí ministerstva o zamítnutí žádosti.

(3) Ministerstvo oprávnění zruší a vyškrtne osobu oprávněnou provést instalaci ze seznamu oprávněných osob v případě, že osoba oprávněná provést instalaci

a) poruší povinnosti podle tohoto zákona.

b) nesplní podmínky průběžného proškolování podle tohoto zákona.

c) zemře.

(4) Osoba oprávněná provést instalaci je po doručení rozhodnutí ministerstva o zrušení oprávnění povinna

- a) okamžitě ukončit činnost,

b) vrátit vydané oprávnění do 14 pracovních dnů ministerstvu.

§ 10g

Seznam oprávněných osob

- V seznamu oprávněných osob se vedou následující údaje

  - číslo osvědčení,

  - jméno, popřípadě jména a příjmení,

  - datum narození,

  - druh oprávnění a datum zápisu, popřípadě datum vyškrtnutí,

  - adresa místa trvalého pobytu,

  - další kontaktní údaje (telefon, fax, elektronická adresa),

  - identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno,

  - obchodní firma nebo jméno a příjmení podnikatele, identifikační číslo osoby, adresa sídla nebo místa podnikání a kontaktní údaje, pokud energetický specialista není osobou samostatně výdělečně činnou.

- Údaje ze seznamu oprávněných osob jsou veřejně přístupné na internetových stránkách ministerstva.

- Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu pro účely zápisu do seznamu oprávněných osob ministerstvo

  - referenční údaje ze základního registru obyvatel,

  - údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

  - údaje z agendového informačního systému cizinců.

- Poskytovanými údaji podle odst. 3 písm. a) jsou

  - jméno, popřípadě jména, příjmení,

  - datum narození,

  - adresa místa pobytu,

  - datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

- Poskytovanými údaji podle odst. 3 písm. b) jsou

  - jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

  - datum narození,

  - rodné číslo,

  - státní občanství,

  - adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,

  - zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

  - datum úmrtí,

  - den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

- Poskytovanými údaji podle odst. 3 písm. c) jsou

  - jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

  - datum narození,

  - rodné číslo,

  - státní občanství,

  - druh a adresa místa pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,

  - zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

  - den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

- Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

- Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

_____________________

19) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

CELEX: 32010l003,.32009l0028

- V § 11 odstavec 1 zní:

„(1) Ministerstvo v rozsahu své působnosti

a) zpracovává návrhy Státní energetické koncepce, provádí její aktualizaci a vyhodnocování,

b) zpracovává Národní akční plán energetické účinnosti, provádí jeho aktualizaci a vyhodnocení,

c) zpracovává Národní akční plán na zvýšení počtu budov s téměř nulovou spotřebou energie, provádí jeho aktualizaci a vyhodnocení,

d) rozhoduje o přidělování dotací z Programu,

e) sleduje vývoj účinnosti užití energie a energetické náročnosti budov a působí na snižování její spotřeby a snížení negativních dopadů na životní prostředí při nakládání s energií a využívání energie z obnovitelných a druhotných zdrojů,

f) vyhodnocuje a propaguje výsledky Programu,

g) zabezpečuje činnosti spojené s poradenstvím, vzděláváním a propagací efektivního využívání energie a využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie,

h) zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti nakládání s energií za účelem zahraniční pomoci, účasti České republiky v mezinárodních organizacích a prezentace dosažených výsledků,

i) rozhoduje o přezkoušení energetických specialistů v případě méně závažného provinění nebo nesplnění podmínek aktualizační odborné přípravy,

j) vydává a zrušuje oprávnění energetického specialisty a vede seznam energetických specialistů,

k) jmenuje zkušební komisi, která provádí odbornou zkoušku a přezkušování energetických specialistů a stanovuje pravidla jednání této zkušební komise,

l) určuje organizaci, která provádí průběžné vzdělávání energetických specialistů a stanovuje pravidla jednání této organizace,

m) určuje organizaci, která provádí odborné proškolení a průběžné proškolení osob oprávněných provést instalaci vybraných zařízení využívající obnovitelné zdroje a stanovuje pravidla jednání této organizace,

n) vydává a zrušuje oprávnění osoby oprávněné provádět instalaci vybraných zařízení využívajících obnovitelné zdroje a vede seznam oprávněných osob,

o) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a zásadám územního rozvoje,

p) informuje Evropskou komisi o plnění závazků vyplývajících ze směrnic a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady,

q) zveřejňuje a aktualizuje informace ohledně jednotlivých forem podpory pro úspory energie a pro zařízení využívající energii z obnovitelných a druhotných zdrojů energie.“.

- § 11a se zrušuje.

- § 12 včetně nadpisu zní:

„ § 12

# Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

- jako stavebník nebo vlastník výrobny elektřiny nebo tepelné energie nezajistí minimální účinnost užití energie podle § 6 odst. 1,

- jako stavebník nebo vlastník zařízení na distribuci tepelné energie a vnitřní distribuci tepelné energie nezajistí účinnost užití rozvodů energie podle § 6 odst. 2,

- jako vlastník nebo provozovatel kotlů s výkonem nad 20 kW a rozvodů tepelné energie nesplní některou z povinností podle § 6a odst. 1,

- jako vlastník nebo provozovatel klimatizačního systému se jmenovitým chladicím výkonem vyšším než 12 kW nesplní některou z povinností podle § 6a odst. 2,

- jako stavebník při výstavbě nové budovy nesplní některou z povinností podle § 7 odst. 1,

- jako stavebník nebo vlastník budovy nesplní

- některou z povinností při změnách dokončených budov podle § 7 odst. 2 nebo 3,

- některou z povinností podle § 7 odst. 4, nebo § 7a odst. 1, nebo

- některou z podmínek vztahujících se k průkazu podle § 7a odst. 2 písm. a) nebo b),

- jako konečný uživatel neumožní instalaci, údržbu nebo kontrolu přístrojů regulujících dodávku tepelné energie konečným uživatelům podle § 7 odst. 4 písm. a).

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g),

b) 100 000 Kč, jde-li o  přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e) nebo f) .“.

CELEX: 32010l0031

- § 12a včetně nadpisu zní:

„ § 12a

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

- jako pořizovatel v přenesené působnosti nesplní povinnost pořídit územní energetickou koncepci pro svůj územní obvod podle § 4 odst. 2,

- jako držitel licence na podnikání v energetických odvětvích nebo dodavatel tuhých a kapalných paliv nebo zpracovatel komunálních odpadů neposkytne pořizovateli na jeho výzvu potřebné podklady a údaje podle § 4 odst. 6,

- jako stavebník nebo vlastník výrobny elektřiny nebo tepelné energie nezajistí minimální účinnost užití energie podle § 6 odst. 1,

- jako stavebník nebo vlastník zařízení na distribuci tepelné energie a vnitřní distribuci tepelné energie nezajistí účinnost užití rozvodů energie podle § 6 odst. 2,

- jako dodavatel zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů v rozporu s § 6 odst. 3 uvede v technické dokumentaci nebo návodu na použití nesprávné, zkreslené nebo neúplné informace,

- jako vlastník, společenství vlastníků jednotek nebo provozovatel kotlů se jmenovitým výkonem nad 20 kW a rozvodů tepelné energie nesplní některou z povinností podle § 6a odst. 1,

- jako vlastník, společenství vlastníků jednotek nebo provozovatel klimatizačního systému se jmenovitým chladicím výkonem vyšším než 12 kW nesplní některou z povinností podle § 6a odst. 2,

- jako stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek

- nesplní některou z povinností při výstavbě nové budovy podle § 7 odst. 1, nebo

- nesplní některou z povinností při změnách dokončených budov podle § 7 odst. 2 nebo 3,

- jako stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo pověřený provozovatel budovy nesplní některou z povinností podle § 7 odst. 4, nebo § 7a odst. 1,

- jako stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo energetického hospodářství nebo pověřený provozovatel budovy

- nezajistí energetický posudek pro některý z účelů podle § 9a odst. 1, nebo

- neoznámí ministerstvu provedení energetického posudku podle § 9a odst. 4 písm. a),

- jako vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo energetického hospodářství

- nepodrobí budovu nebo energetické hospodářství energetickému auditu podle § 9 odst. 1, nebo

- nesplní některou z povinností podle § 9 odst. 3,

- jako energetický specialista

- v rozporu s § 6a odst. 3 písm. e) zpracuje neobjektivní, nesprávnou nebo neúplnou zprávu o kontrolách provozovaných kotlů, příslušných rozvodů tepelné energie nebo klimatizačních systémů,

- v rozporu s § 7a odst. 2 písm. d) zpracuje neobjektivně, nesprávně nebo neúplně průkaz energetické náročnosti budov,

- v rozporu s § 9 odst. 2 písm. a) zpracuje neobjektivně, nesprávně nebo neúplně energetický audit,

- v rozporu s § 9a odst. 3 písm. a) zpracuje neobjektivně, nesprávně nebo neúplně energetický posudek,

- nesplní některou z povinností podle § 10 odst. 6,

- neabsolvuje průběžné vzdělávání podle § 10 odst. 7,

- při nesplnění podmínek průběžného vzdělávání nevykoná na základě výzvy ministerstva přezkoušení podle § 10a odst. 3, nebo

- okamžitě neukončí činnost nebo nevrátí vydané oprávnění ministerstvu podle § 10b odst. 5 písm. a) nebo b),

- jako osoba oprávněná provést instalaci

- nesplní některou z povinností podle § 10d odst. 6,

- neabsolvuje průběžné proškolení podle § 10d odst. 7, nebo

- okamžitě neukončí činnost nebo nevrátí vydané oprávnění ministerstvu podle § 10f odst. 4 písm. a) nebo b).

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu dále tím, že

a) jako dodavatel výrobků spojených se spotřebou energie uvedených v § 8 odst. 1 poruší některou z povinností podle § 8 odst. 2,

b) jako obchodník obchodující s výrobky spojenými se spotřebou energie uvedenými v § 8 odst. 1 poruší některou z povinností podle § 8 odst. 4,

c) jako dodavatel výrobků spojených se spotřebou energie uvedených v § 8 odst. 1 nebo jako obchodník obchodující s těmito výrobky poruší některou z povinností podle § 8 odst. 5,

d) jako výrobce, jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce uvádějící na trh nebo do provozu výrobky spojené se spotřebou energie uvedené v § 8a odst. 1 poruší některou z povinností podle § 8a odst. 2,

e) jako výrobce, zplnomocněný zástupce nebo dovozce uvádějící na trh nebo do provozu výrobky spojené se spotřebou energie uvedené v § 8a odst. 1 poruší některou z povinností podle § 8a odst. 3,

f) jako dodavatel výrobků spojených se spotřebou energie uvedených v § 8 odst. 1 nesplní opatření podle § 94 odst. 2 písm. c), d) nebo e) energetického zákona, nebo

g) jako výrobce, zplnomocněný zástupce nebo dovozce výrobků spojených se spotřebou energie uvedených v § 8a odst. 1 nesplní opatření podle § 94 odst. 2 písm. c), d) nebo e) energetického zákona.

(3) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c), d) e), f), g), l) bodů 5, 6, 7 nebo 8 nebo podle odstavce 1 písm. m),

b) 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), h), i), j) bodu 2 nebo podle odstavce 1 písm. k) bodu 2,

c) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. j) bodu 1, odstavce 1 písm. k) bodu 1, odstavce 1 písm. l) bodů 1, 2, 3 nebo 4 nebo podle odstavce 2.“.

CELEX: 32010l0031

- V § 12b odstavec 4 se za slovo „zákona“ vkládají slova „v prvním stupni“, druhá a třetí věta se zrušuje a na konci odstavce se doplňuje věta „O odvolání rozhoduje ústřední ředitel Státní energetické inspekce.“

CELEX: 32010l0031

- V § 13 odst. 1 se vypouští slova „Ministerstvo obrany,“.

- V § 13 odst. 2 větě druhé se za slovo „vydává“ vkládají slova „na základě žádosti stavebníka“ a slova „jejichž rozsah“ se nahrazují slovy „vzor žádosti a rozsah závazného stanoviska“.

- V § 13 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 20 zní:

- „(5) Ministerstvo obrany jako dotčený orgán státní správy uplatňuje závazná stanoviska podle tohoto zákona v územním řízení a stavebním řízení u staveb důležitých pro obranu státu20).

- __________________

- 20)§ 29 a § 43 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.“.

- V § 13a se se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 21 zní:

„(2) Dozor nad dodržováním tohoto zákona v objektech důležitých pro obranu státu20) provádí Ministerstvo obrany, v objektech sloužících k plnění úkolů Ministerstva vnitra, Policie České republiky, Policejní akademie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Bezpečnostní informační služby a v objektech organizačních složek státu a příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem vnitra provádí Ministerstvo vnitra a u  staveb, u kterých Ministerstvo spravedlnosti vykonává působnost stavebního úřadu, provádí Ministerstvo spravedlnosti. Při výkonu kontroly postupuje Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti podle zvláštního zákona21) a v případě řešení správních deliktů podle této hlavy.

________________

21) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.“

- V § 14 odst. 4 se slova „§ 6, § 6a, § 8 až 10“ nahrazují slovy „§ 6 až § 10a, § 10d, § 10e“.

#### Čl. II

Přechodné ustanovení

- Osoba oprávněná vykonávat kontrolu účinnosti kotlů, klimatizačních systémů, zpracovat průkaz energetické náročnosti budov a energetický audit před nabytím účinnosti tohoto zákona je povinna podat žádost o průběžné vzdělávání podle § 10 odst. 7 do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona pro oprávnění vydaná do 31. prosince 2007, pro oprávnění vydaná do 31. prosince 2009 do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a  pro oprávnění vydaná po 31. prosinci 2009 do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud má oprávněná osoba více oprávnění s různým termínem jejich vydání, vztahuje se povinnost podat žádost průběžné vzdělávání podle předchozí věty k termínu vydání nejstaršího oprávnění.

- Řízení zahájená před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

- Povinnost podle § 7 odst. 4 písm. a) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji registrující dodávku tepelné energie musí být splněna do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

- Platnost energetického auditu vyhotoveného před nabytím účinnosti tohoto zákona končí nejpozději 2 roky po nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

ÚČINNOST

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013 s výjimkou

  - ustanovení čl. I bodu 16, pokud jde o ustanovení § 7 odst. 4 písm. b), které nabývá  účinnosti dnem 1. ledna 2014,

  - ustanovení čl. I bodu 18 a 19, která nabývají účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

1. OBECNÁ ČÁST

##### Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA

A.  Důvod předložení

A.1)  Název

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

A.2)  Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo, rizik spojených s nečinností

V Plánu legislativních prací vlády byl na 2. pololetí 2011 pro MPO stanoven úkol předložit návrh novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

Úprava zákona č. 406/2000 Sb. vyplývá z  implementace evropské legislativy. Jedná se především o  směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov a dále o dílčí implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES.

- implementace směrnice 2010/31/EU:

Směrnice 2010/31/EU nahradila původní směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES ze dne 16. prosince 2002 o energetické náročnosti budov.

Původní směrnice o energetické náročnosti popisovala 4 oblasti. Jednalo se o požadavky na zavedení kontroly účinnosti kotlů, požadavky na zavedení kontroly klimatizačních systémů, požadavky na energetickou náročnost budov a vydávání certifikátů energetické náročnosti budov a požadavky na nezávislé odborné osoby oprávněné provádět kontrolu kotlů, kontrolu klimatizačních systémů a vypracovat průkaz energetické náročnosti budov a na nezávislý kontrolní systém. Zmíněné 4 oblasti v původní směrnici z roku 2002 zachovává také nová směrnice 2010/31/EU z roku 2010.

Nová směrnice však některé oblasti a požadavky popisuje podrobněji a zavádí některé nové prvky. Týká se to hlavně oblasti energetické náročnosti budov a vydávání certifikátů energetické náročnosti budov. Kontroly účinnosti kotlů potom nová směrnice „přejmenovává“ technicky správně na pojem „kontroly otopných soustav“, který zahrnuje jak kontroly kotlů v budově, tak kontroly vnitřních rozvodů tepelné energie.

Oblast energetické náročnosti budov – v současné legislativě a směrnice 2010/31/EU:

Přehledné porovnání požadavků na energetickou náročnost budov podle původní a podle nové směrnice o energetické náročnosti budov uvádí tabulka 1.

Tab. 1 - Porovnání směrnice 2002/91/ES a směrnice 2010/31/EU – požadavky v oblasti energetické náročnosti budov

| Směrnice 2002/91/ES | Směrnice 2010/31/EU |
| --- | --- |
| požadavky v oblasti energetická náročnost budov | požadavky v oblasti energetická náročnost budov |
| 1) metoda výpočtu, | 1) metoda výpočtu |
| 2) požadavky na EN, | 2) min. požadavky na EN |
| 3) požadavky na nové a stávající budovy | 3) nákladově optimální úroveň EN |
| 4) certifikace EN budov | 4) požadavky na nové a stávající budovy |
|  | 5) budovy s téměř nulovou spotřebou energie |
|  | 6) finanční pobídky pro nulové budovy |
|  | 7) certifikáty EN budov a jejich obsah, vydávání a vystavení |

Oblast energetické náročnosti budov ze směrnice 2002/91/ES byla implementována do české národní legislativy v ustanovení § 6a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Toto ustanovení řešilo jak samotné požadavky na energetickou náročnost, tak také požadavky na certifikát energetické náročnosti budov a jeho náležitosti (Směrnice uvádí pojem „certifikát“. V ČR odpovídá tomuto pojmu pojem „průkaz energetické náročnosti budovy“). Další podrobnosti k tomuto ustanovení byly uvedeny v prováděcím právním předpisu, kterým je  vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov.

V oblasti požadavků na energetickou náročnost budov nová směrnice o energetické náročnosti budov oproti směrnici z roku 2002 zavádí především dva nové pojmy a požadavky. Jedná se o pojem „nákladově optimální úroveň energetické náročnosti“ a o pojem „budova s téměř nulovou spotřebou energie“.

Definice nákladově optimální úrovní úrovně požadavků na energetickou náročnost budov se stanovena přímo ve směrnici a jedná se o úroveň požadavků na energetickou náročnost budov, která vede k nejnižším nákladům na investice v oblasti energií, na údržbu a likvidaci v průběhu odhadovaného ekonomického životního cyklu; uvažují se také přínosy z úspor energie a zbytková hodnota na konci odhadovaného ekonomického životního cyklu. Srovnávací metodický rámec pro stanovení optimálních úrovní požadavků na energetickou náročnost budov a prvků budov je uveden v příloze III zmíněné směrnice. Dále Komise stanovila svým Nařízením upřesňující informace pro  srovnávací metodický rámec.

Definice budovy s téměř nulovou spotřebou energie je také, spíše však obecně, zavedena v příslušné směrnici. Jde o budovu, jejíž energetická náročnost určená podle přílohy I směrnice je velmi nízká. Velmi  nízká spotřeba požadované energie by měla být ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů, včetně energie z obnovitelných zdrojů vyráběné v místě či v jeho okolí. Dále nechává směrnice na jednotlivých členských státech, aby zmíněnou definici budovy konkrétně upřesnili s ohledem na technické, klimatické a ekonomické možnosti v daném státě. V případě budov s téměř nulovou spotřebou energie má směrnice dva termínované požadavky. První je požadavek, aby po 31. prosinci 2018 byly všechny nové budovy užívané a vlastněné orgány veřejné moci právě budovami s téměř nulovou spotřebou energie a to z důvodu, aby veřejný sektor sloužil jako příklad. Druhý požadavek je, aby pro všechny nové budovy zmíněná podmínka by měla být splněna do 31. prosince 2020.

Oblast kontroly otopných soustav – v současné legislativě a směrnice 2010/31/EU:

Přehledné porovnání požadavků na kontrolu kotlů podle původní a podle nové směrnice o energetické náročnosti budov uvádí tabulka 2.

Tab. 2 - Porovnání směrnice 2002/91/ES a směrnice 2010/31/EU – požadavky v oblasti kontroly kotlů resp. kontroly otopných soustav

| Směrnice 2002/91/ES | Směrnice 2010/31/EU |
| --- | --- |
| požadavky v oblasti kontroly kotlů | požadavky v oblasti kontroly otopných soustav |
| Pravidelné inspekce | Pravidelné inspekce |
| - kotle 20 až 100 kW | - kotle 20 až 100 kW |
| - Nad 100 kW – 1 x 2 roky | - Nad 100 kW – 1 x 2 roky |
| - Nad 100 kW plyn – 1 x 4 roky | - Nad 100 kW plyn – 1 x 4 roky |
| Jednorázové kontroly | + |
| - zařízení nad 20 kW, staří 15 let | - Možnost různé četnosti kontroly (typ a výkon) |
| - posouzení dimenzování kotle | - Posouzení dimenzování kotle (opakovat pouze při změně) |
|  | - Možnost snížení četnosti (je-li elektronický monitorovací a řídicí systém) |

Oblast kontroly kotlů ze směrnice 2002/91/ES byla implementována do české národní legislativy v ustanovení § 6 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.  Další podrobnosti k tomuto ustanovení byly uvedeny v prováděcím právním předpisu, kterým je vyhláška č. 276/2007 Sb., o kontrole účinnosti kotlů.

V případě požadavků na kontrolu kotlů nová směrnice uvádí požadavek pouze na pravidelnou kontrolu. Oproti původní směrnici se tedy již „nepracuje“ s požadavkem na jednorázovou kontrolu kotle s výkonem nad 20 kW a starším 15 let. Nově však je do pravidelné kontroly zahrnuto také posouzení dimenzování kotle, které však není nutné opakovat v případě, že v daném mezidobí mezi kontrolami nebyly provedeny žádné změny na technologii. V tomto smyslu, jelikož se bude kontrolovat také příslušné vnitřní rozvody tepelné energie směrnice již nehovoří o kontrole účinnosti kotlů, ale o kontrole otopných soustav. Směrnice umožňuje také snížit četnost provádění kontrol, je-li na kotli instalován elektronický monitorovací a řídící systém.

Po každé kontrole provedené nezávislým odborníkem se bude vydávat povinně nově také zpráva o kontrole otopných soustav. To již bylo součástí národní legislativy – vyhlášky č. 277/2007 Sb., o kontrole klimatizačních systémů přesto, že to původní směrnice z roku 2002 explicitně nestanovovala. Zpráva   bude obsahovat kromě výsledků kontroly také doporučení, týkající se nákladově efektivního zlepšení otopné soustavy u které byla provedena kontrola. Tato doporučení mohou být založena na srovnání energetické náročnosti systému u něhož byla provedena kontrola s energetickou náročností nejlepšího dostupného proveditelného systému a systému podobného typu, jehož všechny prvky dosahují úrovně energetické náročnosti, jež vyžadují platné právní předpisy. Zpráva o kontrole se bude předávat vlastníkovi nebo nájemci budovy.

Oblast kontroly klimatizačních systémů – v současné legislativě a směrnice 2010/31/EU:

Přehledné porovnání požadavků na kontrolu klimatizačních systémů podle původní a podle nové směrnice o energetické náročnosti budov uvádí tabulka 3.

Tab. 3 - Porovnání směrnice 2002/91/ES a směrnice 2010/31/EU – požadavky v oblasti kontroly klimatizačních systémů

| Směrnice 2002/91/ES | Směrnice 2010/31/EU |
| --- | --- |
| požadavky v oblasti kontroly klimatizačních systémů | požadavky v oblasti kontroly klimatizačních systémů |
| Pravidelné inspekce | Pravidelné inspekce |
| - Nad 12 kW | - Nad 12 kW |
| - Posouzení účinnosti a velikosti zařízení v porovnání s požadavky na chlazení budovy | - Posouzení účinnosti a velikosti zařízení v porovnání s požadavky na chlazení budovy |
|  | + |
|  | - Posouzení dimenzování klimatizačního systému (opakovat pouze při změně) |
|  | - Možnost snížení četnosti kontroly (je-li elektronický monitorovací a řídicí systém) |

Oblast kontroly klimatizačních systémů ze směrnice 2002/91/ES byla implementována do české národní legislativy v ustanovení § 6 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.  Další podrobnosti k tomuto ustanovení byly uvedeny v prováděcím právním předpisu, kterým je vyhláška č. 277/2007 Sb., o kontrole klimatizačních systémů.

V případě požadavků na kontrolu klimatizačních systémů nová směrnice uvádí takřka beze změny stejné požadavky jako původní směrnice z roku 2002. Do kontroly je nově zahrnuto, stejně jako u kontroly kotlů, také posouzení dimenzování klimatizačního systému, které však není nutné opakovat v případě, že v daném mezidobí mezi kontrolami nebyly provedeny žádné změny na technologii. Směrnice umožňuje také snížit četnost provádění klimatizačního systému, je-li na kotli instalován elektronický monitorovací a řídicí systém.

Po každé kontrole provedené nezávislým odborníkem se bude vydávat povinně nově také zpráva o kontrole klimatizačního systému. To již bylo součástí národní legislativy – vyhlášky č. 277/2007 Sb., o kontrole klimatizačních systémů přesto, že to původní směrnice z roku 2002 explicitně nestanovovala. Zpráva  bude obsahovat kromě výsledků kontroly také doporučení, týkající se nákladově efektivního zlepšení otopné soustavy u které byla provedena kontrola. Tato doporučení mohou být založena na srovnání energetické náročnosti systému u něhož byla provedena kontrola s energetickou náročností nejlepšího dostupného proveditelného systému a systému podobného typu, jehož všechny prvky dosahují úrovně energetické náročnosti, jež vyžadují platné právní předpisy. Zpráva o kontrole se bude předávat vlastníkovi nebo nájemci budovy.

Oblast nezávislých odborníků a nezávislého kontrolního systému – v současné legislativě a směrnice 2010/31/EU:

Požadavky na nezávislé odborníky, kteří mohou provádět kontrolu kotlů, kontrolu klimatizačních systémů a vypracovávat průkaz energetické náročnosti budovy byl implementován do § 6, § 6a, § 10 a § 11a zákona č. 406/2000 Sb.  Požadavek na nezávislý kontrolní systém byl implementován do § 12, 12a a 12 b zákona č. 406/2000 Sb. a to příslušnými ustanoveními v § 12, 12a a 12b zákona popisující správní delikty a ustanovení § 13a  zákon č. 406/2000 Sb., který uvádí, že kontrolním orgánem tohoto zákona je Státní energetická inspekce.

Problematické části nové směrnice 2010/31/EU, o energetické náročnosti budov:

Nová směrnice obsahuje některé části, které z důvodu splnění implementační povinnosti je nutné převést do národní legislativy – zákona č. 406/2000 Sb. – avšak některá ustanovení mohou činit v praxi  určité problémy. Jedná se  především o ustanovení článku 9 směrnice, článku 12 směrnice a souvislost směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov s některými ustanovením směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, které zavádí také některé požadavky na energetickou náročnost budov ve vztahu na využívání obnovitelných zdrojů energie.

V článku 9 odst. 1 písm. a) resp. písm. b) směrnice je uvedeno, že členské státy mají zajistit, aby do 31. 12. 2020 všechny nové budovy byly budovami s téměř nulovou spotřebou energie. Pro nové budovy užívané a vlastněné orgány veřejné moci je toto požadováno po termínu  31. 12.2018.

Pro naplnění tohoto požadavku přicházelo v úvahu  několik stavů (možností) časového  uplatňování požadavků na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.  Uvedené požadavky vázat na podání žádosti o stavební povolení nebo podání žádosti o vydání závazného stanoviska vydávaného podle zmocnění v ustanovení §13 zákona č. 406/200 Sb., o hospodaření energií a vyhlášky č. 195/2007 Sb. Státní energetickou inspekcí nebo doložení kladného závazného stanoviska dle zmíněného do dokumentace staveb podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. nebo na kolaudaci stavby (uvedení do užívání) nebo  na spojení požadavku na podání žádosti o stavební povolení (nebo žádosti o vydání závazného stanoviska nebo doložení kladného závazného stanoviska do dokumentace) a zároveň vázání na termín kolaudace stavby (uvedení do užívání).

V rámci implementace je navrženo, z důvodů uvedených níže, vázat k uvedeným termínům 1.1.2021 resp. 1. 1. 2019 závazné stanovisko Státní energetické inspekce, kde bude předložený průkaz energetické náročnosti budov v rámci žádosti o vydání závazného stanoviska porovnán s předem stanovenými požadavky zaručující  výstavbu budovy s téměř nulovou spotřebou energie po tomto datu. Nepovažuje se za vhodné vázat dodržení termínovaných podmínek k ukončení procesu výstavby budovy dané kolaudačním řízením (nebo uvedení stavby do užívání) z následujících důvodů:

- kontrola splnění požadavků nové budovy, která by měla odpovídat budově s téměř nulovou spotřebou energie až v rámci kolaudačního řízení, tj. po její výstavbě může být pro stavebníka investičně velmi náročná v případě, že bude muset provádět dodateční stavební úpravy. Dále bude tento proces náročný také pro samotný dozorový orgán, kde nebude možné všechny vlastnosti nové budovy odpovídající budově s téměř nulovou spotřebou energie řádně ověřit a prokontrolovat,

- termín daný kolaudačním řízením resp. termín vstupu stavby do užívání je termín, který může být v rámci celého procesu vydání stavebního povolení i samotné výstavby budovy ovlivněn řadou různých rozhodnutí, které nemůže samotný stavebník budovy v žádném případě ovlivnit. Například termín vydání stavebního povolení nemůže příslušný stavebník nijak ovlivnit,  ale zároveň by posunutí vydání stavebního povolení udělované příslušným stavebním úřadem (z různých důvodů a příčin například ze strany správního orgánu), mohlo velice silně ovlivnit celý termín dokončení stavby (kolaudačního řízení) resp. nesplnění termínu 1.1.2021 resp. 1.1. 2019.

Z výše uvedených důvodů bylo do novely zákona č. 406/2000 Sb. navrženo vázat splnění požadavků na budovu s téměř nulovou spotřebou energie k vydání závazného stanoviska. Aby byl dodržen požadavek, aby k datu 1.1.2021 resp. 1.1.2019 byly všechny nové budovy budovami s téměř nulovou spotřebou energie je toto zaručeno časovým posunutím doložení kladného  závazného stanoviska Státní energetické inspekce před zmíněným termínem s ohledu na velikost stavby, která přísluší době její výstavby.

Navržené řešení je vhodné také z toho důvodu, že Státní energetické inspekce bude mít pravomoc podle nově navržené koncepce přestupků a správních deliktů při nedodržení příslušných lhůt nebo požadavků na energetickou náročnost budov uvedených v předloženém průkazu energetické náročnosti budov, jako jediný odborný dozorový orgán vykonávající kontrolu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, právo udělit sankce. Tímto bude zaručena přímá vazba mezi stavebníkem nebo vlastníkem budovy a Státní energetickou inspekcí, což by v případě vazby na podání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení bylo vyloučeno a v případě nedodržení zákona by bylo nutné řešit předání záležitosti z příslušného stavebního úřadu na příslušný územní inspektorát Státní energetické inspekce. Státní energetická inspekce dále disponuje a bude disponovat v dostatečné personální kapacitě odborně vybavené a kvalifikované pracovníky zaměřené přímo na oblast energetické náročnost budov, což by neplatilo v případě příslušných stavebních úřadů.

V článku 12 odst. 1 písm. a) směrnice je uvedeno, že členské státy mají zajistit, aby  průkaz energetické náročnosti budovy byl vydán při prodeji nebo pronájmu budovy. V případě prodeji nebo pronájmu celé budovy není a pravděpodobně nebude problém uplatnit tento požadavek směrnice. Problém nastává v případě pronájmu nebo prodeje části budovy, kde se například může jednat o prodej nebo pronájem  jednoho bytu v bytovém domě nebo pronájem jedné místnosti v nebytové budově. Dle výkladu směrnice by i v tomto případě měl být zpracován  také průkazu energetické náročnosti budovy. Nejvhodnějším případem by bylo zpracování průkazu na celou budovu. To však bude přinášet následující velmi obtížné situace:

- finanční zátěž a možné spolupodílnictví majitelů ostatních části budovy (v případě vypracování průkazu energetické náročnosti budovy na celou budovu) vynaložit prostředky na vyhotovení daného průkazu i v případě, že dlouhodobě nikdy v minulosti, ani  následně v budoucnu, kromě jednoho uvedeného případu nedojde k jinému nebo dalšímu prodeji nebo pronájmu jiné části budovy. V tomto případě, pak také může nastat situace, že do dalšího uskutečněného prodeje nebo pronájmu další části budovy nebude již uvedený průkaz platný a to dle požadavku směrnice uvedeného v článku 11 odst. 8 (platnost průkazu = maximálně 10 let),

- v rámci bodu a) může dojít k zpomalení až zastavení realitního trhu – prodeje nebo pronájmu částí nemovitostí a toto se bude týkat například bytových domů a jednotlivých bytů, kde můžou být  potenciální prodejci nebo pronajímatelé např. bytu z důvodu finančního nákladu na vyhotovení průkazu pro celou budovu ovlivňovány vlastníky ostatních části budovy,

- nastane také otázka jak řešit situaci, kdy v případě prodeje části budovy (např. bytu nebo místnosti), kdy průkaz bude vypracován na celou budovu nebude k dispozici dostatečné financování na úhradu vypracování průkazu energetické náročnosti budov na celou budovu,

- v rámci bodu a) může také dojít ke zhoršení sociální, osobní a mezilidské situace mezi jednotlivými vlastníky částí budovy v případě, že jeden vlastník bude zvažovat pronájem nebo prodej části budovy (např. bytu v bytovém domě) a z tohoto důvodu bude nutný vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy celé budovy a vlastníci ostatních části budovy (ostatních bytů) nebudou toto akceptovat.

Z objektivního a technického hlediska  se považuje za vhodné řešení spíše vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy na celou budovu (než na část budovy) a to z těchto důvodů:

- průkaz energetické náročnosti části budovy (např. pouze 50 m2 z celkové plochy 1500 m2 celé budovy) nemůže zcela vystihovat účel směrnice 2010/31/EU viz. například hodnocení celé obálky budovy nebo technických systémů v budově,

- odpovídající průkaz energetické náročnosti budovy lze zpracovat pouze na celou budovu. Jen tak, lze příslušně posoudit stav celé obálky budovy nebo celý technický systém. Hodnocení např. pouze 70 m2 (např. jeden byt) omezené plochy z bytového domu s podlahovou plochou 1500 m2 není účelné a nevystihuje podstatu tohoto nástroje,

- v případě vypracování průkaz  na jednotlivé části budovy by také mimo připomínek v bodech a) a b) mohlo docházet k vydávání různých  průkazů s různými výsledky a výstupy na jednu jedinou budovu, které by mohlo být dáno různými zpracovateli těchto průkazů a jejich kvalitou. Tyto průkazy by se staly vzájemně neporovnatelné.

Avšak z důvodů možných situací popsaných výše, tj. sociálně – ekonomické situace, které by mohly ve společenství jednotek vlastníků při prodeji bytů nastat, bude možné zpracovat také průkaz energetické náročnosti budovy na část budovy např. tedy na bytovou jednotku.

Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov v rámci zavedení definice „budovy s téměř nulovou spotřebou energie“ požaduje značné využívání obnovitelných zdrojů energie pouze u nových budov a to s termínem podle článku 9 (po termínu 1.1.2019 pro budovy užívané a vlastněné orgány veřejné moci a po termínu 1.1.2021 pro všechny nové budovy). Naopak směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů požaduje v rámci článku 13 odst. 4 a odst. 5 využívání minimálního množství energie z obnovitelných zdrojů jak v nových budovách tak, ale také ve stávajících budovách, které procházejí větší rekonstrukcí (v českém překladu směrnice 2009/28/ES je uveden překlad důkladná rekonstrukce) a dále ještě oproti směrnici 2010/31/EU již po termínu 1.1.2015 pro všechny nové budovy a budovy procházející větší rekonstrukcí a již po termínu 1.1.2012 pro budovy charakterizované jako „ budovy veřejné moci“.

Energetický audit a energetický posudek:

V rámci implementace směrnice o energetické náročnosti budov je vhodné řešit také aktuální záležitosti, které souvisejí také s energetickou náročností a úspory energií v budovách. V současné praxi např. při zpracování energetických auditů k dotačním programům nebo v rámci přesně vymezeného posouzení není v některých případech zcela možné a ani účelné dodržet strukturu energetického auditu stanovenou v ustanovení § 9 zákoně č. 406/2000 Sb. a v prováděcí vyhlášce č. 213/2001 Sb. V některých případech zajímá zadavatele energetického auditu posouzení například využití kombinované výroby elektřiny a tepla nebo využití obnovitelných zdrojů v budově. V těchto případech není někdy zcela účelné ani nutné zpracovávat z energetického auditu např. variantní řešení nebo stanovovat rozsah energetického auditu v celé jeho šíři. Z tohoto důvodu byl zaveden do zákona další nástroj ke snižování energetické náročnosti budov a zvyšování energetické účinnosti a to energetický posudek. Tento energetický posudek můžeme chápat jako účelově a úzce zaměřený energetický audit. Tímto by mělo dojít k zjednodušení pracnosti zmíněného dokumentu a tím eventuálně i ke snížení jeho ceny.

Z důvodu uvedeného výše bylo ustanovení v původním § 7 požadující zajištění vypracování energetického auditu u každého výrobce tepla se zdrojem vyšším než 5 MWt nebo u každého výrobce elektřiny se zdrojem vyšším než 10 MWe při budování nových zdrojů nebo při změně dokončených stav přesunuto do nového ustanovení v § 9a zákona, kde toto bude předmětem energetického posudku.

Nová směrnice dále požaduje, aby u nové budovy a při větší změně dokončené budovy bylo zajištěno  posouzení proveditelnosti vysoce účinných alternativních systémů dodávek energie. Základní posouzení pro stavby a  pro menší stavby bude uvedeno v samotném protokolu průkazu energetické náročnosti budov. U větších staveb, kde bude instalován zdroj s výkonem vyšším než 200 kW bude však požadováno, aby toto posouzení bylo dokladováno zvláštním dokumentem, který bude právě energetický posudek. V těchto případech bude povinně energetický posudek součástí průkazu energetické náročnosti budovy.

Dále nová směrnice požaduje, aby při větší změně dokončené budovy byly stanoveny doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy. Toto bude zajištěno v samotném průkazu energetické náročnosti budovy v jeho protokolu. V případě, že však stavebník nebo zadavatel bude chtít další podrobnější informace k doporučeným opatřením bude zde toto možno zajistit také v rámci energetického průkazu. Rozhodnutí o zpracování energetického posudku však bude zcela v kompetenci stavebníka nebo zadavatele průkazu energetické náročnosti budovy. V případě, že však bude energetický posudek zpracován, pak bude povinně součástí průkazu.

Monitoring spotřeby energie v budovách státní správy:

Systém monitorování spotřeby energie vybraných vládních objektů je základním nástrojem pro práci meziresortní pracovní skupiny, který byl vytvořen na základě Usnesení vlády České Republiky 925 v roce 2007.

V roce 2010 soubor objektů zahrnutých do systému monitoringu spotřeby energie činil celkem 61 objektů 14-ti resortů a Úřadu vlády ČR. Celkové roční náklady na energii u sledovaných objektů v roce 2010 činí 307 mil. Kč. Náklady byly a jsou sledovány na základě fakturace od dodavatelů energie.

Systémem monitorování související se sledovanými energetickými druhy nositelů energie a následná aplikace metody Targetingu (nastavení cílů na snížení spotřeby energie) ve spolupráci s energetiky jednotlivých resortů (resp. správci budov) napomohla analýze energetického chování jednotlivých sledovaných budov a v případě budov s nehospodárným nakládáním energií byla těmto objektům věnována zvýšená zvláštní pozornost a následně vedla k realizaci úsporných opatření jak technického (např. zateplení pláště budovy, vyvážení topných soustav, užívání energeticky úsporných spotřebičů apod.) tak ekonomického charakteru (revize smluvních vztahů v rámci jednotlivých resortů, popřípadě vyhlášení soutěží na dodavatele energií apod.).

U sledovaných objektů došlo v průběhu roku 2010 ke snížení energetické náročnosti sledovaných objektů, čímž bylo dosaženo úspory cca. 10 mil. Kč v aktuálních cenách energie.

Zvýše uvedeného důvodu je vhodné a účelné v budoucnu postupně rozšířit portfolio sledovaných budov v systému pokud možno na celou státní správu.

Energetický specialista a osoba oprávněná provádět instalaci vybraných druhů obnovitelných zdrojů energie:

V rámci implementace nové směrnice o energetické náročnosti budov byla zvolena nová koncepce pro osoby, které budou oprávněné provádět kontrolu kotlů, klimatizačních systémů, zpracovávat průkazy energetické náročnosti budov, energetické audity a nově také energetické posudky. Práva o povinnosti jsou v současném zákoně řešeny v jednotlivých ustanovení, týkající se kontroly kotlů a klimatizačních systémů, tj. v § 6 zákona, nebo v ustanovení, týkající se vypracování průkazu energetické náročnosti budov, tj. v § 6a zákona nebo energetického auditu, tj. v § 9 zákona. Ostatní záležitosti, pro všechny oprávněné osoby, byly nekoncepčně řešeny v ustanovení § 10 – energetický auditor a v § 11 – řízení o zrušení zápisu v seznamu energetických auditorů. Nová koncepce zákona, implementující novou směrnici 2010/31/EU, je nastavena tak, že půjde o nová ustanovení, které budou univerzální a budou se týkat všech osob oprávněné provádět kontrolu kotle, klimatizačního systému, vypracovávat průkaz energetické náročnosti budovy, energetický audit a energetický průkaz – tedy osoby, která se bude společně nazývat „energetický specialista“.

Podle požadavků směrnice 2010/31/EU a z důvodu potřebné kvalifikace těchto osob již nebude oprávnění pro tyto osoby udělené pro neomezenou platnost, ale zmíněné osoby budou pravidelně 1 x 3 roky vzdělávány tak, aby byly pravidelně seznamovány s novými technologiemi a novými pravidly (a normy), týkající se snižování energetické náročnosti budov a zvyšování energetické účinnosti. Celá část, týkající se energetického specialisty je rozdělena na několik ustanovení – v prvním ustanovení jsou uvedeny pravidla a podmínky pro vydání příslušného osvědčení a potvrzení jeho platnosti v případě průběžného povinného vzdělávání včetně povinnosti energetického specialisty. Druhé ustanovení se týká odborné zkoušky, průběžného vzdělávání a případného přezkušování energetických specialistů a poslední ustanovení se týká samotného vydávání a rušení oprávnění a také zápisu energetického specialisty v seznamu, který vede ministerstvo a to také podle požadavku příslušné směrnice. Oprávnění bude vydávat ministerstvo a průběžných vzděláváním bude pověřena organizace určená ministerstvem.

V rámci implementace části směrnice2009/28/ES byla zavedena také nová povinnost pro osoby, které budou oprávněné provádět v malém rozsahu instalaci kotlů a kamen na biomasu, solárních fotovoltaických a solárních tepelných systémů, mělkých geotermálních systémů a tepelných čerpadel. Nová koncepce zákona, implementující část směrnice 2009/31/EU, je nastavena tak, že půjde opět o ustanovení, které budou univerzální a budou se týkat všech osob oprávněných provádět instalaci vybraných zařízení využívající obnovitelné zdroje energie tak jako bylo obdobně nastaveno u „energetického specialisty“.

Podle požadavků směrnice 2009/28/ES a z důvodu potřebné kvalifikace těchto osob  nebude oprávnění pro tyto osoby udělené pro neomezenou platnost, ale zmíněné osoby budou pravidelně 1 x 5 roky vzdělávány tak, aby byly pravidelně seznamovány s novými technologiemi a novými pravidly (a normy), týkající se zařízení využívající obnovitelné zdroje energie. Celá část, týkající zmíněné osoby je rozdělena na několik ustanovení – v prvním ustanovení jsou uvedeny pravidla a podmínky pro vydání příslušného osvědčení a potvrzení jeho platnosti v případě průběžného povinného vzdělávání včetně povinnosti oprávněné osoby. Druhé ustanovení se týká odborné průběžného vzdělávání oprávněné osoby a poslední ustanovení se týká samotného vydávání a rušení oprávnění a také zápisu oprávněné osoby v seznamu, který bude vést Hospodářská komora České republiky a to také podle požadavku příslušné směrnice. Oprávnění bude vydávat Hospodářská komora České republiky po  odsouhlasení ministerstvem.

- implementace části směrnice 2009/28/ES:

Podrobnosti k požadavku na využívání obnovitelných zdrojů energie v nových budovách a při větší změně dokončené budovy, uvedené v článku č. 13 odst. 4 a 5 směrnice již byly zmíněny v části a). Tuto povinnost je možné splnit dodržování norem pro budovy s nulovou spotřebou energie.

Další požadavek vyplývající ze zmíněné směrnice a implementovaný do novely zákona č. 406/2000 Sb., je uvedený v článku 14 odst. 3 a 4 směrnice. Ustanovení požaduje, aby do 31. 1ě. 2012 byly zpřístupněny systémy osvědčování nebo rovnocenné kvalifikace pro osoby provádějí v malém rozsahu instalaci kotlů a kamen na biomasu, solárních fotovoltaických a solárních tepelných systémů, mělkých geotermálních systémů a tepelných čerpadel. Tyto systémy musí vycházet z kritérií stanovených v příloze IV. Každý členský stát také uzná osvědčení, které vydal jiný členský stát v souladu s těmito kritérii. Dále je také, podle požadavku směrnice, potřeba zpřístupnit veřejnosti informace o systémech osvědčování nebo rovnocenné kvalifikace a může být rovněž zpřístupněn seznam osob provádějící instalaci, které mají požadovanou kvalifikaci nebo osvědčení.

Posledním požadavkem ze směrnice 2009/28/ES implementovaným do novely zákona č. 406/2000 Sb., je uvedený v článku 14 odst. 2 směrnice. Bylo nutné do novely zákona zavést požadavek na dodavatele zařízení nebo systémů zpřístupnili informace ohledně nákladů a energetické účinnosti zařízení a systémů pro vytápění, chlazení a výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

c)   Navržená implementace směrnice 2010/31/EU a části směrnice 2009/28/ES:

Jelikož původní směrnice 2002/91/ES byla novou směrnicí 2010/31/EU v některých částech podstatně změněna a byly zavedeny některé nové požadavky a dále byly směrnici 2009/28/ES stanoveny některé záležitosti vztahující se k energetické náročnosti budovy související s využívání obnovitelných zdrojů energie, bylo přistoupeno k implementaci do národní legislativy návrhem na úpravu příslušných ustanovení v zákoně č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

V rámci směrnice 2009/28/ES se jedná především o certifikaci osob, které provádí instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů. Tyto osoby budou nově pravidelně vzdělávány a po absolvování tohoto pravidelného vzdělávání obdrží oprávnění, které ho opravňuje k provádění této činnosti.

Charakteristickou větu vystihující novelu zákona č. 406/2000 Sb. můžeme uvést jako kompletní změna (přepracování) celého zákona vyjma oblasti energetického štítkování a ekodesingu řešeného v ustanovení § 8 a § 8a zákona. Tato část byla upravena novelou zákona č. 406/2000 Sb. a byla již projednána poslaneckou sněmovnou a senátem. Tato novela zákona, která se uskutečnila v roce 2011 implementovala směrnici 2010/30/EU a směrnici 2009/125/ES.  Novela zákona č. 406/2000 Sb. bude tedy upravovat většinu ze současných §§ zákona a navíc bude upravena také koncepce zákona a budou doplněna některá nová ustanovení.

Tab.  Porovnání současné o nové koncepce zákona č. 406/2000 Sb.:

| Zákon č. 406/2000 Sb. – koncepce dle směrnice 2002/91/ES | Zákon č. 406/2000 Sb. – koncepce dle směrnice 2010/31/EU |
| --- | --- |
| § 1 – předmět zákona | § 1 – předmět zákona |
| § 2 – základní pojmy | § 2 – základní pojmy |
| § 3 – státní energetická koncepce | § 3 – státní energetická koncepce |
| § 4 – územní energetická koncepce | § 4 – územní energetická koncepce |
| § 5 – státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie | § 5 – státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie |
| § 6 – účinnost užití energie | § 6 – účinnost užití energie zdrojů a rozvodů energie |
|  | § 6a – kontrola provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a klimatizačních systémů |
| § 6a – energetická náročnost budov | § 7 – snižování energetické náročnost budov |
|  | § 7a – průkaz energetické náročnosti budov |
| § 7 – kombinovaná výroby elektřiny a tepla | x |
| § 8 – energetické štítky výrobků | § 8 – energetické štítky výrobků |
| § 8a – ekodesign výrobků | § 8a – ekodesign výrobků |
| § 9 – energetický audit | § 9 – energetický audit |
|  | § 9a – energetický posudek |
| § 10 – energetický auditor | § 10 – energetický specialista |
|  | § 10a – odborná zkouška, průběžné aktualizační odborné vzdělávání a přezkušování energetických specialistů |
|  | § 10b – Vydávání a zrušení oprávnění a zápis energetického specialisty do seznamu |
| x | § 10c – osoba oprávněná provádět instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů |
|  | § 10d – odborná proškolení a průběžné odborné proškolení osob oprávněných provést instalaci vybraných zařízení využívajících obnovitelné zdroje |
|  | § 10e – Vydávání a zrušení oprávnění a zápis osoby oprávněné provést instalaci vybraných zařízení využívajících obnovitelné zdroje do seznamu |
| § 11 – působnost ministerstva | § 11 – působnost ministerstva |
| § 11a – řízení o zrušení zápisu v seznamu energetických auditorů | x |
| § 12, 12a, 12 b – přestupky a správní delikty | § 12, 12a, 12 b – přestupky a správní delikty |
| § 13, 13a – dozor a kontrola | § 13, 13a – dozor a kontrola |

d) úprava dalších předpisů:

Součástí předloženého návrhu novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a příslušných prováděcích předpisů je také návrh novely stavebního zákona č. 183/2006 Sb., který nutným způsobem provádí obecné požadavky na stavby a jeho provázanost se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, která stanovuje požadavky na energetickou náročnost budov.

B.  Návrh variant řešení

- Varianta 1 („nulová varianta“)

Tzv. nulová varianta je přestavovaná neimplementováním směrnice 2010/31/EU a 2009/28/ES a příslušných aktů v přenesené pravomoci, tj. nařízeních komise k daným směrnicím.

- Varianta 2 (implementace směrnice 2010/31/EU a 2009/28/ES a příslušných aktů v přenesené pravomoci)

C.   Dotčené subjekty

Dotčenými subjekty, na které má navrhovaná úprava dopad, jsou na straně jedné výrobci stavebních materiálů a stavebních prvků a technických zařízeních budov, podnikatelé ve stavebnictví  (výstavba a rekonstrukce budov), stavebníci a vlastníci a provozovatelé budov, na které budou kladeny požadavky na své náklady plnit povinnosti zavedené v návrhu novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, tj. kromě plnění požadavků na energetickou náročnost budovy při její výstavbě nebo větší změně a z tohoto vyplývající zpracovávání průkazů energetické náročnosti budov a jeho případné vystavování dále potom také provádět pravidelné kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie, kontroly klimatizačních systémů, vypracovávat v určených případech energetické audity nebo energetické posudky.  Zde je však nutné zdůraznit, že řada těchto povinností již byla zavedena v rámci současně platných ustanovení zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

Výrobcům stavebních materiálů a stavebních prvků a technických zařízení budov a podnikatelům ve stavebnictví přinese nová právní úprava konkurenceschopnost a to i v měřítku celé Evropské unie, vlastníků a provozovatelům budov potom nová právní úprava přinese snížení množství spotřebované energie a tím také snížení celkových výdajů na energie.

Dále je dotčeným subjektem také zcela jistě příslušný kontrolní orgán, kterým i nadále bude v upravené a rozšířené kompetenci Státní energetická inspekce. Ta bude vykonávat kontrolu plnění povinností stanovených v návrhu zákona u pořizovatelů územních energetických koncepcí, držitelů licencí, vlastníků nebo stavebníků zařízení na výrobu a distribuci elektřiny a tepelné energie a zejména pak u stavebníků a vlastníků a provozovatelů budov při plnění požadavků na užití energie a také v rozšířeném rozsahu u energetických specialistů v celé jejich šíři oprávnění a povinností k jejich činnostem vykonávaných z hlediska zákona č. 406/2000 Sb. kontrolu bude vykonávat v celém rozsahu plynoucím z implementace příslušných směrnic EU se zaměřením zejména na užití energií v budovách tak jak plyne právě z požadavků implementovaných směrnic EU.

D.   Vyhodnocení nákladů a přínosů

- Identifikace nákladů a přínosů všech variant

Varianta 1 nemá, oproti současnému stavu, žádný dopad na státní rozpočet, nicméně neimplementace směrnice 2010/31/EU a směrnice 2009/28/ES by znamenala zahájení řízení Evropské komise s Českou republikou. Neimplementací zmíněné legislativy, by nedošlo k zavedení legislativních opatření vedoucích k výstavbě energeticky úsporných budov, ke snížení energetické náročnosti budov podporované několika nástroji – průkaz energetické náročnosti budov, kontroly otopných soustav a kontroly klimatizačních systémů. Dále by to nevedlo také ke zvýšení energetické účinnosti i snížení energetické náročnosti podporované zpracovanými energetickými audity a nově také energetickými posudky. Nedošlo by  k posílení nástrojů na snižování energie, tj. kontroly otopných soustav, kontroly klimatizačních systémů, vypracování průkazů energetické náročnosti budov, energetických auditů a energetických posudků nebyly – kvalitní a splnily svůj účel, vedoucí ke snížení spotřeby energie.

Varianta 2 nemá také, oproti současnému stavu, žádný dopad na státní rozpočet. Tato varianta má dále pozitivní dopad na podnikatelské prostředí v České republice a vede ke vzájemné konkurenci subjektů vyrábějící, dovážející a dodávající stavební výrobky a stavební prvky a technické zařízení budov, ze kterého plyne efekt pro Českou republiku z hlediska sníženého dopadu spotřeby energie. V důsledku prosazování navržených ustanovení v zákoně bude mít toto vliv na ochranu tuzemských primárních energetických zdrojů.

Nástroje na snižování energetické náročnosti budov – průkazy energetické náročnosti budov, energetické audity, energetické posudky, kontroly kotlů a kontroly klimatizačních systémů, jak již bylo uvedeno, nejsou nově zaváděné  nástroje, ale nástroje, kterou jsou v zákoně o hospodaření energie zavedeny několik let. Náklady na pořízení těchto nástrojů, které bude vynakládat stavebník, vlastník budovy nebo její provozovatel, budou různé podle druhu a velikosti budovy nebo energetického hospodářství, na které budou tyto nástroje zpracovány. Například v případě, že půjde o průkaz energetické náročnosti budov na rodinný dům, se náklady na pořízení tohoto průkazu pohybují řádově v jednotkách tis. Kč. V případě, že půjde o velkou administrativní budovu, se náklady na pořízení průkazu budou pohybovat řádově v desítkách tis. Kč. Obdobná úměra bude platit také pro další nástroje na snížení energetické náročnosti budov – energetický audit, energetický posudek, kontroly kotlů a kontroly klimatizačních systémů. V současné době je celkový počet osob, které mohou provádět zmíněné nástroje na snižování energetické náročnosti budov přibližně 1000,z čehož nejvíce osob je oprávněno vypracovávat průkaz energetické náročnosti budov.

K dalšímu zlevňování nástrojů na snížení energetické náročnosti budov, a především průkazu energetické náročnosti budov, vedou příslušné softwarové programy, které provádí po zadání vstupních údajů požadované výpočty, a tím celou náročnost vyhotovení časově zkracují. Dále je reálný předpoklad k dalšímu rozšiřování počtu oprávněných osob. Tím také dojde k další konkurenci mezi oprávněnými osobami, a ke snižování nákladů na vypracování průkazů energetické náročnosti budov i dalších nástrojů na snižování energetické náročnosti budov.

Navrhované úpravy plynoucí z implementace příslušných směrnic vedou současně ke stanovení standardního konkurenčního prostředí při zajištění dostatečné ochrany a informovanosti konečných spotřebitelů při využívání nástrojů na snižování energetické náročnosti budov nebo ke zvyšování energetické účinnosti, které bude zajištěno příslušnými seznamy oprávněných a dostatečně kvalifikovaných osob, které jsou oprávněné provádět kontrolu kotlů a rozvodů tepelné energie, kontrolu klimatizačních systémů, zpracovávat průkazy energetické náročnosti budov, energetické audity a energetické průkazy a provádět instalaci vybraných zařízení využívající obnovitelné zdroje energie na budovách. Koneční uživatelé budou mít v rámci vedených seznamů na ministerstvu veřejný přístup včetně kontaktů na tyto osoby.

Navrhované úpravy vedou také k zajištění dostatečné kontroly, ale také zejména ochrany stavebníků a vlastníků budov při využívání činností energetických specialistů dostatečnými oprávněními a rozsahem působnosti nezávislého a odborně zdatného a dostatečnou personální kapacitou vybaveného příslušného kontrolního orgánu - Státní energetické inspekce při dozoru a kontrole nad příslušným segmentem trhu.

Pro zajištění rozšířené kontrolní činnosti a oprávnění v rozsahu požadovaném novelizací zákona č. 406/2000 Sb., je žádoucí využít část uvolňované kapacity stávajících pracovníků Státní energetické inspekce plynoucí z návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb., a přenosu výkonu kontroly nad tímto energetickým zákonem na Energetický regulační úřad, využít pro výkon posílených pravomocí Státní energetické inspekce právě v oblasti kontroly podpory užití a účinnosti energie. Této oblasti, je nyní zapotřebí věnovat rozšířenou pozornost i ze strany orgánů dozoru (SEI), a to i s ohledem právě na stále zvyšované požadavky EU na užití a účinnost užití energie nejen ve výrobcích, ale i při užívání budov. Tento zvýšený dozor a ochranu zároveň může zajistit díky uvolňované časové kapacitě plynoucí z novely energetického zákona Státní energetické inspekce. Dále bude SEI také provádět rozšířené činnosti v oblasti Systému monitoringu spotřeby energie v budovách státní správy.

Vzhledem k výše uvedenému a tomu, že Státní energetická inspekce je ze zákona povinna zajistit výkon v rámci celé ČR se sídelním působením jednotlivých územních inspektorátů v krajských městech, dále k nutnosti zajištění dvojinstančnosti v kontrolních řízeních vedených podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole a ve správních řízeních vedených v rámci vydávání rozhodnutí Státní energetickou inspekcí pro porušení právních předpisů, se jeví jako nutné pro zajištění veškerých oprávnění a kompetencí optimalizovat v dostatečné míře personální kapacitu systemizovaných míst pro Státní energetickou inspekci ve vazbě na výše zmíněné změny pravomocí vyplývající z novely zákona č. 458/2000 Sb. Při dosažení vhodného kapacitního rozložení zaměstnanců SEI v roce 2012 bude zajištěn bezproblémový výkon kontrolní činnosti a uplatnění všech implementovaných oprávnění pro Státní energetickou inspekci podle zákona č. 406/2000 Sb., resp. podle energetického zákona . Pravděpodobně bude pro zajištění činnosti SEI pro všechny požadavky vyplývající z implementovaných evropských směrnic nutné posílit personální kapacitu SEI.

###### E.  Konzultace

Práce na návrhu novely zákona č. 406/2000 Sb. započaly v lednu roku 2011. Pro  implementaci směrnice 2010/31/EU vzniklo několik pracovních skupin. První a rozhodující skupina byla a je skupina vytvořená při MPO. Tato skupina je složena ze zástupců jednotlivých resortů – Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí a Státní fond rozvoje bydlení.  Dále Státní energetické inspekce, která bude příslušný zákon a jednotlivá ustanovení kontrolovat, Hospodářská komora, která hájí zájmy podnikatelů ve stavebnictví a profesních odborníků v dané oblasti, které zastupují vysoké školy (především ČVUT), Asociace energetických auditorů a poradenské společnosti v oblasti úspor energií a energetické náročnosti budov jakožto příslušných sdruženích konajících v této oblasti. Návrh novely zákona implementující směrnici 2010/31/EU byl do současné doby pravidelně konzultován na společných jednáních této pracovní skupiny a zasílán k připomínkám podle nastaveného termínového harmonogramu. K uvedenému návrhu novely zákona proběhlo několik společných jednání a schůzek a probíhala kontinuální komunikace, kde byly předkládány návrhy novely zákona, které byly následně připomínkovány členy zmíněné pracovní skupiny.

Dále byl návrh novely zákona pravidelně konzultován a připomínkován také v rámci pracovní skupiny pro implementaci směrnice 2010/31/EU při HK (Hospodářské komory), které se zástupce MPO pravidelně účastnil.

F.  Návrh řešení

- Zhodnocení variant a výběr nejvhodnějšího řešení

Na základě zhodnocení identifikovaných nákladů a přínosů variant řešení se doporučuje varianta 2.

Varianta 1 by nevedla k dosažení sledovaného cíle, kterým je prodej, podpora a používání výrobků, které kladnou důraz na snížený dopad na životní prostředí a úspory energie.

- Implementace a vynucování

Orgánem odpovědným za implementaci směrnice 2010/31/EU, směrnice 2009/28/ES a příslušných nařízeních komise je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Orgánem provádějícím kontrolu dodržování povinností stanovených v ustanoveních navržených v novele zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, do kterého budou příslušné požadavky ze směrnice 2010/31/EU a směrnice 2009/28/ES implementovány, a je Státní energetická inspekce.

- Přezkum účinnosti

Přezkum účinnosti novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií bude příslušet Ministerstvu průmyslu a obchodu. Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgán státní správy pro oblast energetiky.

###### G.  Kontakty a prohlášení o schválení RIA:

Závěrečnou zprávu RIA zpracoval a kontaktní osobou pro případné připomínky a dotazy je:

Jméno a příjmení:		Ing. Pavel Jirásek

odbor elektroenergetiky

Ministerstvo průmyslu a obchodu

kontakt:			jirasek@mpo.cz

H. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky, s mezinárodními smlouvami a s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie

Navrhovaná právní úprava je v souladu s čl. 41 odst. 2 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, podle kterého má vláda právo zákonodárné iniciativy a také v souladu s § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.

Navrhovaná právní úprava je rovněž v souladu s Listinou základních práv a svobod, vyhlášenou usnesením předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. jako součást ústavního pořádku České republiky (dále jen "Listina"), a to jmenovitě s následujícími ustanoveními:

- ustanovení čl. 2 odst. 3 Listiny, podle kterého každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nemůže být nucen činit, co zákon neukládá;

- ustanovení čl. 4 odst. 1 Listiny, podle kterého mohou být ukládány povinnosti toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod;

- ustanovení čl. 26 odst. 1 Listiny, podle kterého má každý právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost, přičemž zákon může stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností.

Z hlediska mezinárodních závazků se na tuto oblast vztahuje pouze Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii.

Návrh novely zákona není v rozporu s právem Evropské unie, konkrétně s těmito předpisy Evropské unie:

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES,

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o  energetické náročnosti budov.

Předkládaný návrh novely zákona lze hodnotit jako plně slučitelný s právem Evropské unie.

I.  Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k rovnosti mužů a žen a dopadů na životní prostředí

Návrh novely zákona je z hlediska principů rovnosti mužů a žen zcela neutrální. Návrh novely zákona nezakládá žádné sociální dopady, vč. dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny. Návrh novely zákona nemá dopad na životní prostředí.

2.  ZVLÁŠTNÍ ČÁST

###### K bodu 1

V poznámce pod čarou se doplňuje implementovanou směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov.

###### K bodu 2 až 8

V návaznosti na novou směrnici se pro účely tohoto zákona upravují definice pojmů. Nově jsou  upraveny mimo jiné pojmy jako energetická náročnost budovy, energetický audit, průkaz energetické náročnosti budovy. Nově je potom také definován pojem „celková energeticky vztažná plocha“, který nahrazuje původní pojem „celková podlahová plocha“. Jsou zavedeny také některé nové pojmy, jedná se například o pojem energetický posudek, budova s téměř nulovou spotřebou energie, technický systém budovy nebo nákladově optimální úroveň požadavků na energetickou náročnost budovy.

K  bodu 9 až 12

V souvislosti s novelou stavebního zákona se upřesňuje pozice územní energetické koncepce ve vztahu k územní plánovací dokumentaci. Dále se stanoví podrobnosti územní energetické koncepce pořízené obecním úřadem.

K bodu 13 až 15

Jde o legislativně technickou úpravu související s hlavou III zákona a to Státního programu  na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie, kde jsou upraveny formulace tak, aby odpovídali současnému uplatňování tohoto programu , a aby do něj byla promítnuta také tato novela zákona související s implementací směrnice EP a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov.

K bodu 16

V tomto bodě se stanovují povinnosti v oblasti účinnosti užití energie pro stavebníky nebo vlastníky výroben elektřiny nebo tepelné energie, pro stavebníky nebo vlastníky zařízení na distribuci tepelné energie a vnitřní distribuci tepelné energie. To je povinnost, která je již zavedena také v současném zákoně č. 406/2000 Sb. Nově je však zavedena povinnost pro dodavatele vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů. Tito dodavatelé budou mít povinnost uvádět pravdivé, nezkreslené a úplné informace o předpokládaných přínosech a ročních provozních nákladech těchto zařízení a jejich energetickou účinnost v technické dokumentaci nebo návodu na použití. Tato povinnost vyplývá z implementace z článku 14 směrnice 2009/28/ES.

Dále se zde upravují povinnosti související s kontrolou kotlů, rozvodů tepelné energie a klimatizačních systémů. Bod je přehledně rozdělen na část, která se týká kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie a na část, která se týká kontroly klimatizačních systémů. Jednoznačně jsou vymezeny zařízení pro oblast kontroly i uvedení oprávněné osoby, která může tyto kontroly provádět. V případě kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie se bude provádět již pouze pravidelná kontrola, od jednorázové kontroly, nová směrnice upustila. U kontroly klimatizačních systémů platí vesměs stejná pravidla jako byla zavedena v současné zákoně o hospodaření energií. Rozdíl je pouze v tom, že četnost provádějí kontrol, které bylo původně zavedeno přímo v zákoně bude přesunuto do prováděcí vyhlášky, kde bude četnost provádění kontrol diferencována podle jednotlivé zařízení. Tím se zrovnoprávní postavení se kontrolami kotlů a rozvodů tepelné energie, kde tyto záležitosti jsou také řešeny v příslušném prováděcím předpise.  Dále je uvedeno ustanovení zahrnující podmínky, které souvisejí při zhotovování těchto kontrol a výjimky na, které se kontroly nevztahují.

Dále tento bod  upravuje povinnosti pro stavebníky nových budov a stavebníky, vlastníky budov nebo společenství vlastníků jednotek v souvislosti se změnami již dokončených staveb. Většina těchto povinností již byla  také zavedeny v současném zákoně o hospodaření energií. Jedná se například o zajištění splnění požadavků na energetickou náročnost budovy, vybavení  vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulující dodávku tepla nebo povinnost řídit se pravidly pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody. Nově je stanovena povinnost vybavit vnitřní tepelné zařízení přístroji registrující dodanou tepelnou energie v případech ústředního vytápění. Bude se jednat o instalaci „indikátorů topných nákladů“ na otopných tělesech tak, aby byl naplněn požadavek uvedený v článku 13 odst. 1 směrnice EP a Rady o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách.

Nové ustanovení však tyto požadavky rozšiřuje a precizuje podle požadavku směrnice 2010/31/EU a zavádí některé nové záležitosti. Nové budovy mají být od 1. 1. 2021 splňovat požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Pro nové budovy užívané nebo vlastněné orgány veřejné moci je tato povinnost stanovena  již o dva roky dříve, tedy k 1.1. 2019 tak, aby veřejný sektor byl příkladem.

Výjimku z požadavků na energetickou náročnost budov mají některé kategorie budov, mezi ně patří např. budovy památkové chráněné, budovy pro rodinou rekreaci určené k užívání po část roku tak, že jejich odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25% roční spotřeby a budovy obvykle užívané jako místa bohoslužeb nebo průmyslové a výrobní provozy, dílenské provozy a zemědělské budovy s malou spotřebou energie a budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2.  Dále zákon stanovuje také výjimku u pravidel pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody.

K bodu 17

Ustanovení zavádí povinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy při výstavbě nové budovy a při větší změně dokončené budovy. Nově je stanovena stejná povinnost zpracování průkazu také v případě prodeje nebo pronájmu budovy nebo její části. V současné době je tato povinnost vázána na výstavbu nové budovy nebo na větší změnu dokončené budovy. To však nebylo v souladu s již původní směrnicí 2002/91/ES o energetické náročnosti budov a nová směrnice vyžaduje striktně nevázat povinnost zpracování průkazu při prodeji nebo pronájmu budovy nebo její části na žádné další podmínky. V této souvislosti musejí být údaje uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy součástí jakýchkoli propagačních a informačních materiálů týkajících se dotčené budovy.

Samotné ustanovení je rozděleno do několika částí. První část stanoví pro stavebníka nebo vlastníka budovy povinnosti související s vyhotovení průkazu, jeho umisťování na veřejném místě nebo záležitosti související s průkazem při prodeji nebo pronájmu budovy nebo části budovy.

Druhá část ustanovení stanoví podmínky vztahující se k průkazu, jako je například doba jeho platnosti a stanovení osoby, která tento průkaz může zpracovat. Součástí průkazu bude také v určených případech energetický posudek. Průkaz bude předkládán kupujícímu (nebo pronajímateli) před uzavřením smlouvy a bude součásti dokumentace podle stavebního zákona a  kupní nebo nájemní smlouvy.

K bodu 18

Jedná se o formální odstranění nepřesnosti v ustanovení § 8 odst. 1, který znovelizoval  zákona č. 299/2011 Sb. Jelikož některé druhy výrobků jsou nově upraveny přímo použitelným předpisem EU, tzv. příslušnými Nařízeními Komise a některé druhy výrobků jsou úpravy v současné době ještě směrnicemi, které budou v budoucnu nahrazeny Nařízeními Komise je nutné nastavit pro zatím tyto oba fungující systémy obecný rámec, tj. předpis Evropské unie, který zahrnuje jak příslušné Nařízení Komise tak i Směrnice.

K bodu 19

Jedná se o legislativně technickou změnu související s požadavky na zpracování štítku a informačního listu v českém jazyce.

K bodu 20

Tento bod novým způsobem řeší povinnosti zpracovávání energetického auditu pro  budovu nebo pro energetické hospodářství.

Samotné ustanovení je rozděleno do několika částí. První část ustanovení stanoví pro stavebníka nebo vlastníka budovy povinnosti související s vyhotovení energetického auditu. Druhá část ustanovení stanoví podmínky vztahující se k energetickému auditu, jako je například doba jeho platnosti a stanovení osoby, která tento energetický audit může zpracovat. Poslední část ustanovení se týkají výjimek, na které se nevztahuje povinnost vypracovat audit a povinnosti splnit opatření vyplývající z doporučené  varianty z auditu ve lhůtách a v rozsahu stanovených SEI (organizační  složky státu, kraje, obcí a příspěvkové organizace)

K bodu 21

Tento bod novým způsobem řeší povinnosti zpracovávání energetický posudek, a to v případech, kdy není účelné nebo vhodné zpracovávat v plném rozsahu energetický audit.

Samotné ustanovení je rozděleno do několika částí. První část ustanovení stanoví pro stavebníka nebo vlastníka budovy povinnosti související s vyhotovení energetického posudku. Druhá část stanoví záležitosti dobrovolného stanovení energetického posudku. V případech, že je energetický posudek zpracován, a týká se energetické náročnosti budovy, pak je součástí průkazu energetické náročnosti budovy. Další část ustanovení obsahuje podmínky vztahující se k energetickému posudku, jako je například stanovení osoby, která tento energetický posudek může zpracovat.

K bodu 22 a 23

Ustanovení udává záležitosti a povinnosti, týkající se energetického specialisty a bude postihovat všechny oprávněné osoby – vypracovávat průkazy energetické náročnosti budovy, energetické audity, energetické průkazy, kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie a kontroly klimatizačních systémů  Energetický specialista bude osoba, které bude vydáno oprávnění jako  osoba vypracovávající energetický audit,  osoba vypracovávající průkaz energetické náročnosti budovy,  osoba vypracovávající kontrolu kotlů, rozvodů a klimatizačních systémů a  osoba vypracovávající energetický posudek.

Celý postup udělování oprávnění u nového žadatele bude probíhat tak, že  žadatel podá žádost o udělení oprávnění na MPO, jejíž součástí bude splnění stanovených podmínek jako například  odborná, právní způsobilost a bezúhonost. Dále složí odbornou zkoušku (před komisí jmenovanou MPO), bude zapsán MPO do  seznamu energetických specialistů a je  mu vydáno a zasláno oprávnění.  U současného energetického specialisty bude zavedena podmínka dalšího odborného vzdělávání s povinností 1 x 3 roky absolvovat průběžné aktualizační vzdělávání. Průběžné vzdělávání bude zajištovat organizace určené ministerstvem.

Další část ustanovení stanoví podrobnosti a pravidla pro odbornou zkoušku, průběžné vzdělávání a přezkušování energetických specialistů a pravidla pro vydávání a rušení oprávnění.

Ustanovení dále zavádí povinnost pro osoby, které budou oprávněné instalovat vybrané zařízení využívající obnovitelné zdroje energie na budovách.  Jedná se povinnost  zavedenou z důvodu implementace článku 14 odst. 3 a 4 směrnice 2009/28/ES. Celá koncepce je nastavena obdobně jako u udělování oprávnění pro energetické specialisty, tj. bude zde zavedeno také průběžné vzdělávání s cyklem 1 x 5 let.  Pravidla pro vzdělávání a okruhy vzdělávání budou stanoveny prováděcím předpisem ministerstva

Navržená novela zákona připouští přeshraniční poskytování těchto služeb osobami z jiného členského státu EU, v tomto případě je uznávacím orgánem Ministerstvo průmyslu a obchodu.

K bodu 24

V návaznosti na novou úpravu se rozšiřuje působnost ministerstva v oblasti hospodaření energií.

K bodu 25

Jde o legislativně technickou změnou, která souvisí s přesunem ustanovení o odejmutí oprávnění do § 10a až 10g.

K bodu 26 a 27

V návaznosti na nové povinnosti se upravují přestupky a správní delikty.

K bodu 28

Legislativně technická změna v souvislosti s přijetím zákona č. 211/2011 Sb. , kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

K bodu 29 až 32

Doplňuje se povinnost stavebního požádat Státní energetickou inspekci o vydání závazného stanoviska k technické dokumentaci, které bude dokládat splnění požadavků na energetickou náročnost budovy.

Dále se provádí legislativně technická změna, která reflektuje právní úpravu zákona o zajišťování dodržování zákona o hospodaření energií v objektech  důležitých pro obranu státu, v objektech sloužících k plnění úkolů Ministerstva vnitra, Policie České republiky, Policejní akademie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Bezpečností informační služby a v objektech organizačních složek státu a příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem a v objektech Ministerstva spravedlnosti.

K bodu 33

V souvislosti s novými ustanoveními, která předpokládají vydání prováděcího právního předpisu, se upravuje zmocnění MPO k vydání vyhlášky k provedení ustanovení zákona.

K čl. II

Navrhuje se přechodné ustanovení, podle kterého lze dokončit řízení zahájená před nabytím účinnosti novely podle dosavadní právní úpravy.

Další přechodná ustanovení se vztahují k přeměně původního osvědčení energetického auditora na oprávnění podle tohoto zákona, platnosti auditu vyhotoveného před nabytím účinnosti tohoto zákona a termínu plnění povinnosti vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji registrující dodávky tepelné energie.

K čl. III

Navrhovaná účinnost předpokládá legisvakanční lhůtu, během níž se budou moci adresáti právní normy s novým právním předpisem seznámit a připravit se na jeho aplikaci. Dělená účinnost byla zvolena mimo jiné proto, aby byl zajištěn dostatečný počet kvalifikovaných osob, které budou schopny zajistit instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů.